# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：442000-2026-02142

#### 采购项目编号：442000-2026-02142

#### 项目名称：中山市中医院医疗设备运维服务项目

#### 采购人：中山市中医院

#### 采购代理机构：广东海虹管理咨询有限公司

## 第一章投标邀请

广东海虹管理咨询有限公司受中山市中医院的委托，采用公开招标方式组织采购中山市中医院医疗设备运维服务项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：中山市中医院医疗设备运维服务项目

采购计划编号：442000-2026-02142

采购项目编号：442000-2026-02142

采购方式：公开招标

预算金额：1,500,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(医疗设备运维服务):

采购包预算金额：1,500,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备运维服务 | 1(项) | 详见第二章 | 1,500,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起3年。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或按照《中山市财政局关于推行政府采购项目“承诺信用制”工作的通知》(中财采购(2024)13号)要求提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或2026年以来任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明）。或按照《中山市财政局关于推行政府采购项目“承诺信用制”工作的通知》(中财采购(2024)13号)要求提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供承诺函（如提供承诺函，格式自拟）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。或按照《中山市财政局关于推行政府采购项目“承诺信用制”工作的通知》(中财采购(2024)13号)要求提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（医疗设备运维服务）：本项目整体专门面向中小企业采购。本项目中小企业划型标准所属行业为：其他未列明行业。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（医疗设备运维服务）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)供应商须无围标、串标行为。（按招标文件第二章 采购需求中《无围标、串标行为承诺书》格式提供）

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东海虹管理咨询有限公司（http://www.haihongzixun.com/）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：中山市中医院

地址：中山市西区康欣路3号

联系方式：0760-89989587

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东海虹管理咨询有限公司

地址：中山市东区中山五路82号紫翠花园一期紫怡园1座2724房

联系方式：0760-88619966

#### 3.项目联系方式

项目联系人：叶小姐、林先生、梁先生

电话：0760-88619966

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东海虹管理咨询有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1.项目名称：中山市中医院医疗设备运维服务项目

2.服务方式：驻场人工技术维保（服务商提供专业技术人员服务；配件、耗材由医院自主采购）；

3.服务期限：3年。

4.项目预算：150万元；

5.本采购包不接受联合体投标。

6.在采购文件中如标注“★”标识的内容条款被视为实质性响应条款要求，投标响应供应商必须对此作全面响应和满足，任何负偏离则将被视为无效投标。在采购文件中标注“▲”标识的内容为重点评标项目，投标响应供应商必须对该标识项目按照要求进行如实应答，“▲”标识的内容如负偏离则重点扣分。

7.本项目由中标人负责采购文件对中标人要求的一切事宜及责任。投标报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减；若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

二、《无围标、串标行为承诺书》格式

《无围标、串标行为承诺书》

本公司郑重承诺：我公司在参加本次（项目名称：中山市中医院医疗设备运维服务项目；项目编号：442000-2026-02142；采购包1(医疗设备运维服务)）活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组招标项目投标；

7.法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签名：

日期： 年  月  日

注：以上《无围标、串标行为承诺书》格式不得修改。
三、本项目严格执行关于“强化政府采购异常低价审查”的要求（财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号），具体执行内容如下：

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

四、维修保养考核表

中山市中医院医疗设备维保服务考核表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保单位 |  |  |  |  |  |
| 付款周期 |  |  |  |  |  |
| 保修时段 |  |  |  |  |  |
| 考核时段 |  |  |  |  |  |
| 维护保养考核： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分值 | 评议内容 |  | 考核扣分 | 得分 |
| 1 | 10 | 严格遵守医院各项规章制度。 |  | 1分/次 |  |
| 2 | 10 | 人员配置符合合同约定， 着装统 一 ，工作认真负责 、 态度端正， 举止文明 、 礼貌。 |  | 1分/次 |  |
| 3 | 10 | 有考勤制度 ，按合同约定时间按时上下班， 无特殊情况不离岗。 |  | 1分/次 |  |
| 4 | 10 | 提供24小时免费维修服务热线， 响应及时 ，符合合同约定。 |  | 1分/次 |  |
| 5 | 10 | 故障处理修复及时 ，修复后确保设备各项技术指标达到标准 。 维修后及时清洁现场， 不影响科室诊疗工作。 |  | 1分/次 |  |
| 6 | 10 | 维保工作应做好安全防范措施， 注意电气 、 人身安全。 |  | 1分/次 |  |
| 7 | 10 | 维保人员与使用科室及设备科相关人员积极沟通， 主动汇报设备维护情况 ，服从工作调度。 |  | 1分/次 |  |
| 8 | 10 | 建立设备日常维保档案及保养计划， 定期开展设备的巡检保养。 |  | 1分/次 |  |
| 9 | 10 | 发现问题及时处理， 对维保内容进行详细记录。 |  | 1分/次 |  |
| 10 | 10 | 巡检保养、 维修报告及时整理 ，按规范要求协助归档。 |  | 1分/次 |  |
| 合计 | 100 | 得分总计 |  |  |  |
| 考核等级 |  | 考核评分100为满分， 考核分为A 、B 、C 、D四级，A≥95分 ，90分≤B<95分 ，85分≤C<90分，D<85分。 |  |  |  |
| 评分人（设备科工程师）： 使用科室负责人： 年 月 日 考核说明：1. 本考核最小评分单位为1， 不设小数 、 分数。 2.造成严重不良后果的， 可视情况多倍扣分。 3. 本考核为当期付款凭据， 此服务评价内容为每期交付服务费的重要依据。 4. 以每期的服务费为基数, 扣罚比例如下： ①A级： 不扣罚； ②B级： 扣罚当期1%服务费； ③C级： 扣罚当期3%服务费； ④D级： 扣罚当期5%服务费。 注： 连续两次考核为D级的， 除扣罚服务费外，乙方应按连续考核第二 次D级当期服务费金额的10%向甲方支付违约金， 且甲方有权单方面终止本合同。 |  |  |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

采购包1（医疗设备运维服务）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订之日起三年 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,先维保后付款，按季度支付，每期维保结束后，中标人提供当期发票、维护保养报告、服务考核等，采购人根据考核等级30天内支付当期全额款项。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：按用户需求书中的条款要求及维修保养考核表条款进行验收，根据考核结果对应结算维保费用。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他，供应商须列明采购人需配合的条件（采购人有权拒绝不合理条件要求） |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备运维服务 | 项 | 1.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：医疗设备运维服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | / |
| ▲ | 2 | / |
|  | 3 | 一、服务要求 （一）服务范围 包含科室：住院楼和综合楼的所有病区（含康复治疗部）、本部门诊、病理科、保健科（不含放射、超声设备）、临床培训中心、口腔科（不含放射设备）、药学部（含药理实验室）、悦来门诊（不含血透）。 不含科室：麻醉科（中心手术室、介入手术室、内镜中心、门诊手术室）、血液透析中心（包括悦来血透中心）、重症医学科、急诊科、医学影像科（CT、MR、普放、直加、核医学）、超声科、功能科、消毒供应中心、检验科。 不含设备：设备带、呼叫铃、空气消毒机、病床、轮椅、各类医疗用车（推车、治疗车、病历车等）、净化层流系统、气动物流系统。 （二）维保设备清单 详见《医疗设备清单》，医疗设备清单仅做参考，以实际为准。 医疗设备清单. 设备名称; 品牌; 规格/型号; 数量. 监护仪; 宝莱特; M10、M6; 10. 飞利浦; MX500、M8102A、MX450等; 15. 金科威; CM10、CM100、G30、UT4000B等; 78. 理邦; eHM6、IM60、IM8等; 65. 迈瑞; BeneView T5、ePM 10 Neo、iMEC10、IPM12+双有创等; 259. 纽泰克; NT2C、NT3B; 2. 光电; BSM-2301C、SVM-7523等; 6. 深圳科曼; C60、NC8; 1. 注射泵; 北京东方诚益; CTN-TCI-V; 2. 贝朗; COMPACT、COMPACT S; 30. JMS; JMS SP-500 SP-500 C、JMS OT-701、JMS OT-707; 28. 费森尤斯卡比; SP7、BeneFusion uDSP ex、BeneFusion SP3D等; 71. 迈瑞; BeneFusion SP1; 27. 日机装; PSK-01; 1. 深圳麦科田; Ap-30Ex; 15. 深圳影迈; EN-S5D、EN-S7; 25. 苏州康贝特; 8717033; 6. 浙江史密斯; WZL-506、佳士比C6T、C9、F6（双泵）; 8. 珠海美瑞华; MR-301、MR-301D、MR-301DC; 55. 输液泵; 贝朗; Infusomat P型、P型infusomat; 9. 大连JMS; OT-701C、OT-707C; 6. 费森尤斯卡比; VP7; 2. 迈瑞; BeneFusion VP1、BeneFusion zVP ex; 40. 日机装; PFA-D6型; 1. 深圳康福特; SK-600Ⅱ、ZNB-2000(含架)、ZNB-600; 5. 深圳科曼; ME600; 2. 深圳麦科田; Ap-60Ex; 3. 浙江史密斯; 佳士比1200; 5. 珠海美瑞华; MR-508; 19. 低中频电刺激治疗仪; 日本伊腾; ES-521; 66. 佐藤减压床垫; 上海华驰等; 1970*830*100; 52. 床单位臭氧消毒机; 老肯; LK/CXD; 51. 红外偏振光治疗仪; 北京健力普; JLP-600E; 9. 北京庄志; ZZIR-I、ZZIR-IA、ZZIR-ID; 38. 医用冷藏箱; 广州万宝; MRR-300、MRR-980; 3. 青岛海尔; HYC-1031GD、HYC-940、HYC-198S、HYC-68A等; 42. 空气肢体压力治疗仪; 郑州阳坤; AP600b; 44. 呼吸机; 德尔格; Evita V300; 1. 飞利浦伟康; Dream Station autoBiPAP、Trilogy 202; 7. 柯惠; 840; 9. 迈柯唯; Servo-i、Servo-s; 3. 迈瑞; SV300、Servo-s、SynoVent E3; 13. 瑞士哈美顿; HAMILTON-C1、HAMILTON-G5、HAMILTON-MR1; 6. 深圳科曼; V3; 2. 顺序循环仪; 韩国大金; Power-Q6000; 5. 珠海普菲特; F700气压式、F730气压式; 29. 中频治疗仪; 广州一康; A-2000B、PE2-4、YK-2000B、IFC a1; 32. 血氧饱和度监测仪; 理邦; H100B、H100N; 30. 迈瑞; PM-50; 1. 无创呼吸机; 飞利浦; V60、BiPAP A30、CNX700T17（757P）、BIPAP AVAPS等; 27. 广东鸽子; AD-1; 1. 苏州凯迪泰; Flexo ST30、GA ST40; 2. 肠内输注泵; 复尔凯; 800型、Infinity II 35679、Infinity Ⅱ等; 28. 艾灸仪; 杭州立鑫; LXZ-600D; 7. 太原怀诚; JLY I、LXZ-600F; 21. 医用中药熏蒸治疗仪; 广州侨鑫; QX-909B; 27. 裂隙灯显微镜; 东莞拓普康; SL-2G; 5. 苏州帮桥; OVS-III、OVS-V; 6. 苏州六六; TZ5F1、YZ5G、YZ5F1等; 15. 铝镓铟磷半导体激光治疗仪; 桂林康兴; GX-1000C; 25. 喉镜; 富利凯; 1*3、三叶(大中小)、小儿; 17. 以色列TRUPHATEK; 1*3; 8. 手术无影灯; 江苏启东; YGZF700; 1. 山东铭泰; LED560; 1. 上海健医; JD-500A、JD-D、JD-D-176、JD700-S单头等; 22. 精密干燥箱; 佛山法赛图; XU225、XUE112、XUE225; 24. 除颤监护仪; ZOLL（卓尔）; M-Series; 3. 飞利浦; M4735A; 1. 迈瑞; BeneHeart D1、BeneHeart D2、BeneHeart D3; 17. 日本光电; TEC-7621C; 1. 移液器; 德国艾本德; 0.1-2.5ul、2-20ul、100-1000ul、0.5-5ml等; 21. 微量注射泵; 大连JMS; SP-500 C; 6. 深圳科曼; M200A; 15. 氦氖激光治疗机; 广州百通; HN-500C、HN-8318、HN-500C; 21. 鼻窦镜; WOLF(狼牌); 0度; 1. 杭州福奥; 0度、70度; 3. 沈阳沈大; BD-1,0度，30度，70度、0度、BD-1/J0270E; 17. 训练器; /; 股四头PB-7、肩关节YS-4、肩关节旋转器、立式踏步YX-23等; 19. 电动骨钻; 上海博进; BJZ-1402、BJZ-I型、BJZ-II、BJ18101; 19. 输尿管肾镜; WOLF(狼牌); 8703.533、8703.534; 3. 德国Schoellu(雪力); 41.0609a、41.0611a; 5. 杭州好克; SN-I、SN-II、SN-IV、SN-V型; 10. 高流量呼吸湿化治疗仪; 沈阳迈思; HUMID-BH; 18. 超激光疼痛治疗仪; 东京医研; HA-2200LE1; 18. 肠内营养泵; 北京科力; KL-5022A; 12. 珠海美瑞华; MR-108; 6. 电子血压计; 欧姆龙; HBP-1300、HBP-1320、HBP-9021等; 17. 低频电子脉冲治疗仪; 好玛; TEN S21、TENS-21、HL-III、HL-III(低周波); 13. 三瑞; SRL800A; 2. 珠海普菲特; PF-500; 2. 病人监护发射盒; 日本光电; ZS-620P; 17. 医用控温仪; 长春安泰; ZLJ-2000I; 4. 郑州阳坤; TCS2-3; 2. 珠海黑马; T1、T1B、T2; 10. 压力治疗系统; 韩国元金; Power-Q3000、Q3000; 16. 子午流注低频治疗仪; 北京佳时正通; ZWLZ-V、ZWLZ-VI; 9. 西藏贝珠雅; FG01-B(台式）; 6. 胰岛素注射泵; 美敦力; MMT-712EWS; 15. 血氧饱和度监护仪; 迈瑞; PM-60; 15. 上下肢主被动康复训练器; 广州龙之杰; LGT5100D、LGT5100L; 15. 防褥疮气床垫; 上海华驰; 佐藤减压床垫83*191*10; 15. 牙科综合治疗台; 日本贝蒙Belmont; CLESTA Ⅱ下挂式、CLESTA eII、CLESTA II Pedestal EType下挂式等; 7. 意大利安福士; A3 PLUS INTERNATIONAL、A5 INTERNATIONAL、A5 下挂式; 7. 中频电疗仪; 北京翔云; K824; 2. 广州一康; PE2-4、YK-2000B; 11. 胎儿监护仪; 牛津; TEAM; 2. 三瑞; SRF618B5、SRF618B6; 11. 数字式心电图机; 纳龙; aECG-12PL+RAGE-18P、RAGE-12、RAGE-12L; 13. 定向透药治疗仪; 太原怀诚; HCII型; 13. 床单位臭氧消毒器; 老肯; LK/CXD; 13. 中医体质辩识自助系统; 北京炎黄东方; KY3H，V1.0、V1.0（CTS-1000）; 12. 鼠笼; 广州正宏; 2100*550*1700、ZHSY-S12A、ZHSY-S12B、ZHSY-S12C; 12. 身高体重秤; 河南乐佳; HW-Z6; 12. 呼吸湿化治疗仪; 费雪派克; PT101AZ; 12. 中药熏蒸治疗机; 广州今健; JS-809A; 3. 广州侨鑫; QX-909B; 7. 郑州科瑞; KR-XZ-2008; 1. 微波治疗仪; 南京福中; METI-IVB; 1. 上海图治; MTC-3; 1. 珠海和佳; CYP-I、WKD-VII; 8. 氦氖激光治疗仪; 广州百通; 500A、HN-8318、HN-500C; 11. 骨折愈合仪; 德国尼万隆; EDIT-100型、1400*500*800、RWK-F-1504; 22. 工作台(医用); /; 1400*500*800; 8. 电子婴儿秤; 上海光正; DY-1; 2. 上海马头牌; DY-1、Y/1; 9. 超短波治疗仪; 日本MARUTAKA; UWM-02; 1. 汕头达佳; DL-CⅡ（五官）、DL-C-B; 10. 头灯+放大镜; 苏州速迈; SLT+HL8200; 10. 铜工艺品 （针灸铜人）; /; 100cm/黄铜、61cm/黄铜; 10. 双面晾片柜; 广州秀威; XW-LK-003; 10. 生物安全柜; 济南鑫贝西; BSC-1100IIA2-X、BSC-1100IIB2-X等; 9. 青岛海尔; HR40-IIA2; 1. 高频胸壁振荡排痰仪; 珠海黑马; V13、V15、V17、G1000; 23. 耳内窥镜; 沈阳沈大; EJ-3 0度、30度; 10. 磁振热治疗仪; 常州雅思; YS2004、YS2004C; 6. 南京华伟; HW-2304; 4. 下肢关节康复器; 常州盛昌; SCK-C; 3. 杭州正大; YTK-E; 4. 浙江科惠; JK-C1; 2. 睡眠呼吸初筛仪; 北京怡和嘉业; YH-600B Pro; 9. 神经肌肉电刺激仪; 北京耀洋; KT-90B; 2. 广州三甲医疗; WOND2000F1、Spasm-S; 7. 根管预备设备; 日本迈菲Maillefer; X-Smart Plus; 9. 多普勒胎音仪; 北京亚安利达; TX200LB、100; 9. 电脑胎儿监护仪; 三瑞; SRF618B5; 9. 电动起立床; 广州一康; YK-8000A、YK-8000E2; 9. 半自动体外除颤器; 迈瑞; BeneHeart S2; 9. LED光固化机; 常州赛乐; Curingpen; 8. 美国3M; Elipar DeepCure-S; 1. 中央监护仪; 理邦; MFM-CMS、MFM-CMS(一+八); 5. 迈瑞; HypervisorVI; 2. 日本光电; WEP-5208C; 2. 婴儿车; 佛山勤联; QL-915; 8. 胰岛素泵; 美敦力; MMT-1805、MMT-712E、MMT-713WWB等; 8. 医用全自动电子血压计; 欧姆龙; HBP-9021、HBP-9030; 8. 显微镜; 奥林巴斯; CX21、CX31-72CO2、BX51T-32P01; 4. 德国蔡司; SCOPE A1; 2. 深圳奥斯微; T2-HD208C、双目; 2. 手术头架; 德国蛇牌; FF270R、FF273R、FF283R等; 8. 脑电仿生电刺激仪; 常州雅思; YS5001T、YS5002T、YS5004; 8. 光子治疗仪; 安徽航天; GZM-D3; 3. 深圳普门; Carnation-22; 4. 武汉亚格; IPL560-D; 1. 超短波电疗机; 达佳; DL-CⅡ（五官）、DL-C-M（脉冲）; 2. 汕头达佳; D2-C-M、DL-CⅡ（五官）; 1. 汕头医用; DL-C II; 4. 中医体质辨识自助系统; 北京炎黄东方; CTS-3100、KY3H V1.0、CTS-3100; 7. 诊室移动柜; 佛山天策; G19; 7. 婴儿培养箱; 宁波戴维; YP-90AB、YP-90AC、YP-90B; 7. 新生儿监护仪; 深圳科曼; C60; 7. 新生儿黄疸治疗箱; 宁波戴维; XHZ、XHZ-100; 7. 吞咽神经和肌肉电刺激仪; 常州雅思; YS1001P、YS1002、YS1002T; 7. 体外冲击波治疗机; 瑞士EMS; Swiss Dolorclast; 6. 西安; CJB-2; 1. 手动单道移液器; 德国艾本德; 0.1-2.5ul、0.5-10ul、100-1000ul等; 7. 手持压力表; 柯惠; 109-02; 7. 脉搏血氧仪; 深圳杰纳瑞; G1B Plus; 7. 可视喉镜; 杭州优亿; TD-C-IV-3; 1. 河南驼人; TK2020WDH11; 1. 浙江优亿; TD-C-IV-3、TDC-K3、UET-A0、UET-A3等; 5. 抗血栓压力系统; 柯惠; KENDALL SCD; 7. 检镜片箱; 上海日月; SL-232; 7. 光固化灯初始套装; 德国登士柏; SmartLite Focus; 7. 高频电刀; 爱尔博; ICC200EA; 1. 德国bissinger; Compact Coagulator 8070; 1. 日本OLYMPUS; PSB-30; 1. 上海沪通; GD350-S3A、GD350-B; 2. 上海力申; EB 03; 2. 腹膜透析机; 吉林迈达; FM-I、FM-II; 7. 二氧化碳激光治疗机; 成都国雄; JZ-1B; 1. 广州百通; 901-C型; 1. 吉林科英; KL; 1. 武汉创鑫; CHX-100H型; 1. 武汉高科恒大; CHX-100H; 3. 耳鼻喉头颈外科综合治疗台; 佛山盛田; ST-E500; 7. 半导体激光治疗机; 上海曼迪森; MDC-1000-3IB、MDC-1000-3IBP; 7. 中央监护系统; 德国飞利普; M3290B; 1. 金科威; EfficiaCMS200; 1. 迈瑞; BeneVision; 2. 日本光电; CNS-9101+PVM-2701(6台)+BSM-3562(2台)、CNS-9101+ZS-620P(8个); 2. 智能发药系统; 红枫树; C240II; 1. 深圳长天; CT-YL01(100只药蓝)、CT-YL01(200只药蓝); 5. 医用过床器; 广州林彼; FLY-009; 6. 医用放大镜; 美国OCULAR; OSMG、OSMGA; 3. 美国奥克乐; OAIY、OG3MA（三面激光镜）、OMRA-PRP-165（激光镜头）; 3. 心电图机; 日本光电; ECG-1350P、ECG-9130P、ECG-9620P2; 5. 深圳科曼; CM1200B; 1. 吞咽电刺激治疗仪; 美国DJO; 5900; 6. 手术显微镜; 德国蔡司; TIVATO 700、VISU150/S5; 2. 广西奥顺; AM-5000; 1. 莱卡; M525 F40; 1. 苏州六六; YZ20T4、OMS2050; 2. 生物显微镜; 德国蔡司; Axio Scope.A1; 2. 奥林巴斯; BX53F2C、BX53; 4. 脑压板; /; FF441R、FF456B、FF457B; 6. 光学动态捕捉分析装置; 北京度量; Mars1.3H; 6. 高频振动排痰系统; 深圳普门; PV-100; 6. 非接触眼压计; 美国Reichert; Reichert 7; 6. 吊塔; 上海Maquet(迈奇); NICU MODUTEC; 6. 紫外线治疗机; 上海希格玛（sigma）; SS-01B、SS-03B; 5. 智能干涉治疗仪; 日本MINATO; SK-9SDX; 5. 远红外线治疗仪; 安徽航天; HITH-4; 3. 海南朗腾; KP-B220; 2. 移动肋木架; /; 高1.8*1宽*横杠间隔20CM; 5. 医用射线防护服; /; （成人）双面无袖分体; 5. 医用离心机; /; TD4(4000转速8*12转子); 1. /; TGL-20; 1. /; TD5P、SSH-4DH-A、TB-CGF-002; 3. 液氮罐; /; Locator 8 PLUS、YDS-15B; 5. 牙根尖定位仪; /; Airpex、E-PEX; 5. 线偏振光疼痛治疗仪; /; HA-2200LE1; 5. 视力表灯箱; /; VSK-VC-Y，5米、VSK-VC-Y(2.5米)、VSK-VC-Y，4米+支架等; 5. 生物刺激反馈仪; /; SA9800、SA9803; 5. 人体成分分析仪; /; InBody270、InBody570; 3. /; DBA-610; 1. /; ZT-802; 1. 尿失禁治疗仪; /; ST608; 5. 脑循环系统治疗仪; /; JD-2008; 5. 冷冻治疗仪; /; 液氮300ml; 5. 灸疗仪; /; JLYI型; 5. 观片灯; /; PD-TB1双联; 5. 股四头肌训练椅; /; RL-JQ-24、YX-2; 5. 干扰电治疗仪; /; PE5; 5. 封口机; /; SEAL-1000、铝箔GLP-1800W; 5. 电子注射助推器; /; YBDZ-14; 5. 低周波治疗仪; /; HL-III; 5. 单通道注射泵; /; MR-301; 5. 智能运动训练系统; /; A2、Letto2、Viva2; 4. 牙科综合治疗机; /; FDC-38H、A-dec 200; 4. 牙科电动抽吸系统; /; VS900S; 1. /; Turbo-Smart; 3. 新生儿抢救台; /; HKN－93; 4. 新生儿黄疸治疗仪; /; XHZ-90L; 4. 显微镜摄像机; /; MD-50、AKCX20000KPA; 4. 手术放大镜; /; DJ-1、TTLA3-2548; 4. 全胸振荡排痰机; /; YSQ01C-W; 4. 喷码机; /; A410; 2. /; A410; 2. 内窥镜摄像系统; /; EndoSTROBD HD; 1. /; HD380; 1. /; 15-1700c; 1. /; SC580+SL350; 1. 麻醉咽喉镜; /; 1*3; 4. 轮转式切片机; /; HM 340E; 3. /; RM2245; 1. 离子多功能美肤仪; /; VITALIONT; 4. 冷疗系统; /; CRYO，52A; 4. 经皮黄疸仪; /; L11C; 2. /; KJ-8000、L11C; 2. 经颅刺激仪(磁场刺激仪); /; YRD CCY-I; 4. 检耳镜; /; 25度; 1. /; 22841、22820; 3. 肝病治疗仪; /; DSG III; 4. 妇产康复治疗仪; /; SRL800A; 4. 肺功能仪; /; MasterScreen; 1. /; HI-101; 1. /; PFT-1、便携式，Pony FX; 2. 二氧化碳培养箱; /; MCO-170AICUVL-PC、MCO-18AICUUV; 3. 耳鼻喉诊疗台; /; NEW ST-E600、NEW ST-E800、ST-E300; 3. /; NET-600A; 1. 多导睡眠监测系统; /; Alice 6 LDxS、Alice PDx; 4. 多导睡眠记录仪; /; Alice 6 LDxS; 1. /; Embla NDx; 1. /; Alice 6 LDxS; 2. 电子天平; /; LAB-Y1202; 1. /; MS105DU; 1. /; BSA224S-CW; 1. /; SQP-SECURA225D-1CN; 1. 电动诊疗椅; /; 标准型、豪华型; 4. 电动升降治疗床; /; YK-8000A、4422AKRON; 4. 低温冲击镇痛仪; /; CRYOFOS I; 4. 超声治疗机; /; Intelect 2776; 4. 超声诊断仪; /; CV550; 1. /; Prosound 6; 1. /; FLYING3.0; 2. 超声波治疗仪; /; ME740; 4. 膀胱扫描仪; /; PBS V3.1、PBS V4.1; 4. LED手术无影灯; /; 5500、KYLED200; 4. 支气管镜; /; BF-260、BF-P40、小儿10339DD; 3. 婴儿辐射保暖台; /; HKN-93; 3. 医用诊疗床; /; ZD011a、ZD031a; 3. 医用射线性腺防护帘; /; 三角形; 3. 医用冷藏冷冻箱; /; HYCD-205; 3. 医用加压器; /; ISA-ⅢA; 3. 医用放大器; /; OSJAG; 3. 医用电子血压计; /; HBP-1320; 3. 牙科种植机; /; M3; 3. 悬吊架; /; PA-6、ZY-29; 3. 新生儿培养箱; /; YP-90AB; 3. 纤维输尿管肾镜; /; 8702.534; 3. 吸烟机; /; JYLB-200A、JYLB-300A; 3. 吸附式点刺激低频治疗仪; /; LGT-2310B、LGT-2310D; 3. 体重秤（超声波体检机）; /; HL-200; 1. /; SK-X80; 2. 体外膈肌起搏器; /; HLO-GJ13A; 3. 输液工作站; /; AP-80Ex; 3. 输尿管镜; /; WOLF(狼牌); 3. 手术辅助照明灯; /; LED2000型（单孔）、L2SX5; 3. 手持式麻醉视频喉镜; /; TK2020WDH11; 3. 试剂柜; /; 600*450*1800mm、900*450*1800mm; 3. 染色机; /; BD Prepstain; 1. /; BenchmarK XT; 2. 脑生理治疗机; /; SK-A; 3. 母亲胎儿监护仪; /; SRF618K9; 3. 裂隙灯; /; SL 115 Classic; 1. /; BP900前节带照相; 1. 离子导入治疗仪; /; NPD-4AS; 3. 冷光源; /; 180W氙灯; 1. /; CLR-4; 1. 肋木; /; YQ-1; 2. 老鼠笼; /; 不锈钢/200*143*42cm/小、不锈钢/210*150*55cm/大; 3. 颈椎治疗牵引椅; /; DKWS-5、YZ-4; 3. 经皮黄疸测定仪; /; JM-103; 2. /; 戴维JH20-1B; 1. 急救箱; /; 新生儿; 3. 恒温干燥箱; /; 101-0B、202-00A; 3. 根管长度测量仪; /; A1030; 3. 高温蒸气灭菌器; /; Vacuklav 24B+; 3. 干涉治疗仪; /; TM-5501、SD-5101; 3. 非接触裂隙灯前置镜; /; VSFNC; 3. 防辐射围领; /; 标准型（轻铅）; 3. 防辐射服; /; 双面连体无袖; 3. 多功能急救训练模拟人; /; GD/ALS750; 3. 多功能关节康复器; /; SCK-C; 3. 动脉硬化检测系统; /; BP-203RPEIII; 3. 电热恒温培养箱; /; DWP-9052; 1. /; HDPN-II-150、DHP-420BS; 2. 电脑中频治疗仪; /; XYZP-IC(液晶款）; 2. /; ZH862A; 1. 电脑验光仪; /; RM-800; 2. /; ACCUREF 8001; 1. 电脑角膜验光仪; /; KR-800; 1. /; KR-800; 2. 电动吸引器; /; 7A-23D; 3. 电动手术台; /; JK203D; 2. /; JHDS-2000; 1. 电动流产吸引器; /; 7C; 2. /; YB-LX-3; 1. 磁刺激仪; /; MagNeuro R170、Magbelle F150; 3. 臭氧发生器; /; 内置式N-100G/H; 3. 超声骨密度仪; /; OsteoPro UBD2002A; 3. 超声波清洗机; /; NSK; 1. /; CH-10AL; 1. /; KQ5200DE; 1. 产科中央监护网络系统; /; SRF618S; 3. 产床; /; Affintity; 1. /; WX-C1280J1; 2. 槽型混合机; /; CH-200型、CH-100; 3. 不锈钢操作台; /; 1400*500*800双层; 3. 足印检查灯箱; /; KDJ300H; 2. 综合验光台; /; CV-5000/ACP-8/IS-100、CV-5000/PC-50S/IS-100; 2. 自动组织脱水机; /; VP1-JC; 1. /; HP300 Plus; 1. 自动艾灸仪; /; HB-WZI; 2. 转印槽; /; MINI Trans-Blot、Trans-Blot SD; 2. 中医特色健康服务信息管理系统; /; 知己KY3H便携式 V1.0; 2. 中医舌面诊断系统(中医健康智慧筛查评估系统); /; 舌像仪V1.0; 2. 中医经络检测仪; /; ZZ-BM-A型、SHXK-JL-200F-C; 2. 中医经络导平治疗仪; /; XS-DP12; 2. 中医定向透药治疗仪; /; NPD-4AS; 2. 中央监护工作站; /; CNS-6201-ORG-9100; 2. 智能力采集手套; /; SK-HTA-01; 2. 蒸汽药罐; /; ZQ01/26*21*20; 2. 振动式物理治疗仪; /; G2000; 2. 运动训练系统(下肢）; /; ZUPF-K2000B; 2. 幽门螺旋杆菌检测仪; /; YH04; 2. 医用显示器; /; MDRC2224BL、MDRC2321; 2. 医用放大镜（Mainster PRP 165激光镜头）; /; OMRA-PRP-165; 2. 医用LED内窥镜冷光源; /; TJGY-C; 2. 药液泵; /; 10m3/h; 2. 咽部神经肌肉刺激器; /; 5923-3; 2. 眼科手术训练模型; /; 2. 眼科手术人脸练习模型; /; WET LAB; 2. 眼科激光治疗仪; /; VISULAS 532s、VISULAS YAG III; 2. 亚低温治疗仪; /; HGT-200III; 2. 牙科印模粉搅拌机; /; Algimax-Ⅱ CX300型; 2. 牙胶充填仪; /; Fast-Fill; 2. 牙齿活力测试仪; /; DY310; 2. 血液透析过滤机; /; Dialog+(7105072); 2. 血流探测仪; /; ES-101BX; 2. 悬挂式LED手术无影灯; /; YCC-LED604X、YCC-LED704X Plus; 2. 小动物呼吸机; /; V-100、SAR830/AP; 2. 吸引/灌流系统; /; WA51181S.WA51138A.WA51172A; 2. 胃动力治疗仪; /; YM-W; 2. 听力筛查仪; /; Type1077(AccuScreen ABR); 1. /; ALGO3I; 1. 听力计; /; GSI 61; 1. /; GSI AudioStar Pro; 1. 听觉诱发电位仪; /; Intergrity; 1. /; SmartEP M010000; 1. 体外除颤监护仪; /; BeneHeart D20; 1. /; S6; 1. 碳13呼气检测仪; /; HY-IREXB plus; 2. 睡眠呼吸记录仪; /; AliceNIghtOne; 2. 水处理系统; /; 2T/h-2; 1. /; AUTO-263; 1. 数字震动感觉阈值检查仪; /; A200; 2. 数字式医用红外热像仪; /; MTI-Economy-C、MTI-EX-PRO-A; 2. 输尿管肾盂内窥镜; /; 41.0611a.wol; 2. 视频眼震电图仪; /; Visua 1Eves; 1. /; YD-Ⅲ; 1. 生命体征监测仪; /; VS-800、VS-900; 2. 神经康复诊疗系统; /; F1; 2. 神经和肌肉刺激理疗仪; /; 5900; 2. 砂磨板; /; ZY-4; 2. 三元催化艾灸床; /; 宛六代; 2. 认知宝; /; LOTTCA-II; 2. 热牙胶充填机; /; CL-A1、WL-B1; 2. 热熔牙胶充填机; /; Fast-Pack Pro; 2. 屈光筛查仪; 天津索维; SW-800; 2. 前列腺电切镜; WOLF(狼牌); WOLF(狼牌); 1. 珠海司迈; SMNKJ; 1. 气压腔内碎石机; 广州捷伦科; APL-II; 2. 尿道膀胱镜; 杭州好克; PG-VA; 2. 内窥镜用送水装置; 杭州安杰思; UW600; 2. 内镜清洗工作站; 山东新华; Center-R5-ZB; 2. 脑电图机; 南京左右脑; NVX36; 1. 日本光电; EEG-1200C; 1. 脑电仿生治疗仪; 上海晋电; JD-2008BJ; 2. 男性外生殖器治疗仪; 上海科健; KZ-86-10B; 2. 灭菌柜; /; 挂镜AD-800; 2. 门诊药房自动发药系统; 苏州艾隆; IRON; 2. 麻醉视频喉镜; 深圳因赛德思; insight iS3-C5; 2. 颅内压监测仪; 德国斯皮尔伯格; HDM29.1; 2. 立体动态干扰电治疗仪; 南京华伟; HW-1702C; 2. 肋木架; 河北弘骏; 1.8M*1M; 2. 可升降手术床; 上海; 2A; 2. 颈腰椎牵引系统; 日本MINATO; TC-30D; 2. 经颅电刺激仪; /; NE-200A; 2. 经颅磁刺激仪; 常州雅思; YS6002; 1. 英国Magstim; Magstim Rapaid2; 1. 阶梯; /; 步行训练BX-3、抽屉式BX-4; 2. 检眼镜; 苏州六六; YZ6F; 2. 肩关节锻炼运动器; /; Centura; 2. 夹层锅; /; 圆柱形,200L、圆锥形,100L; 2. 激光治疗仪; 澳大利亚; SUPER Q、Cool Touch II; 2. 激光脉冲磁治疗仪; 北京华星康泰; HXJGMCC-I; 2. 红外耳温计; 伟伦; PRO 6000; 2. 恒温金属浴; 上海一恒; TU-100; 2. 光动力治疗仪; 安徽航天; GZM-D; 1. 武汉亚格; LED-IA; 1. 根管治疗机; 瑞士登士柏; A1008; 2. 高速冷冻离心机; 德国艾本德; 5910Ri; 1. 湖南湘仪; 台式H1850R; 1. 高频热合机; /; DZR-III、GZR-Ⅲ; 2. 腹腔镜模拟器; /; FQJ-05II; 2. 复苏气囊; /; 婴儿、儿童; 2. 复苏安妮半身; /; JC-CPR230; 2. 非接触式眼压计; 德国欧科路; 72100; 1. 日本隆祥; NCT-200; 1. 耳鼻喉检查治疗台; 厦门迈高德; MGD-E630; 2. 多媒体工作站; 广州广康; GK208; 2. 多功能低频电子治疗仪; 西安华亚; DY-1型; 2. 动脉硬化检测装置; 欧姆龙; BP-203RPEⅢ; 2. 电子阴道镜; 理邦; C6; 1. 深圳金舜康; GC-8000E; 1. 电泳槽; BIO-RAD; MINI-PBOTEAN Tetra CELL、HE-90; 2. 电热恒温水槽; 上海慧泰; DK-8AS; 1. 上海一恒; DK-8AXX; 1. 电脑瘦身美体治疗仪; 广州一康; A-4000; 2. 电离子手术治疗仪; 南宁科伦; GX-III; 2. 电动手术台(妇科); 苏州艾德; EM-S178; 2. 电动升降按摩诊床; /; HG-B005-2; 2. 电动牵引床; 广州凯泰科; TW530; 2. 电动间歇牵引装置; NIHON MEDIX; ELKEINE V5021; 1. 日本千叶; ELKEINE V5021; 1. 电动产床; 广州华锐; SC-OT-1001B; 1. 天津旭华; XH710J-2; 1. 低频电子脉冲膀胱治疗仪; 广州龙之杰; LGT-1000B; 2. 磁场刺激仪; 武汉依瑞德; MagTD 80、YRD CCY-IN; 2. 垂直电泳系统; 伯乐; BIO-RAD; 2. 储药罐; /; ZS-21-6; 2. 臭氧检测仪; /; 100ppm; 2. 持续葡萄糖监测系统; 美敦力; MMT-7821LME; 2. 超声经颅多普勒血流分析仪; 深圳德力凯; EMS-9D; 2. 超声骨切割系统; 赛特力; PIEZOTOME SOLO LED; 1. 索非亚; SURGYBONE; 1. 超声波骨密度分析仪; /; MQD-7000; 2. 超纯水机; 法国Millipor; Synergy UV; 1. 上海晨析; UPT PLUS-20; 1. 彩色多普勒超声诊断仪; 飞利浦; HD6; 1. 沈阳东软; Phoenix; 1. 玻片晾片存放柜; 广州华俊; 515*480*1440; 4. 便携插件式监护仪; 江西诺诚; X5-ER; 2. 砭石自动揉腹仪; /; AYS-030; 2. 鼻窦内窥镜; 杭州福奥; 30°BDJ; 2. 包装机; 三洋; ATC-384G、FYS-C80K; 2. 包埋机; 日本樱花; TEC-5; 2. 绑绳式模拟头模; /; 佛山众思,SC-C4; 2. 半导体激光治疗仪; 美国CAO; 002-00102; 2. PCR仪; 伯乐; T100; 2. OT训练仪; /; RL-ZY-15; 2. LED手术照明灯; /; KYL200; 2. I黑密智能激光生发头盔; 长沙智云健; LTD200S; 2. 左肘关节康复训练器; /; Z1505-1; 1. 左腕关节康复训练器; /; W1505-1; 1. 足底压力测试系统; 比利时Rsscan; 0.5mfootscan; 1. 足病诊疗椅; /; LX-6867; 1. 综合检眼仪; 日本尼德克; RT-5100; 1. 综合检眼台; 日本Nidek; AOS-990; 1. 自动染片机; 广州鸿琪; HQLCT-48; 1. 自动封片机; 日本樱花; FILM; 1. 自动程控烘箱; /; DGG9123AD; 1. 紫外光治疗仪; 深圳半岛; XECL-308B; 1. 准分子激光机; 爱丽丝; 1. 转运呼吸机; 深圳安保; AII6000B; 1. 注油机; 日本NSK; iCare C2; 1. 助力平行木; /; 移动式BX-7; 1. 主机模块（超高清神经内镜系统）; STORZ; TC304; 1. 种植体稳固度检测仪; /; 100500; 1. 中药药袋智能识别系统; /; CT-YJ01; 1. 中药提取浸提醇沉装置; 衡阳中一; 衡阳中一; 1. 中药提取罐; /; 3000L; 1. 中药烘干机; /; KX-45AS+; 1. 中央供液系统; 贝朗; Ecomix IU2777; 1. 中耳分析仪; 美国GSI; GSI TympStar Pro; 1. 中草药粉碎机; 泰斯特; FW177; 1. 智能运动训练器; /; Letto2; 1. 智能透皮试验仪; /; YB-P6; 1. 智能数片机; /; ZS001; 1. 智能电刺激仪; 四川智能电子; IS200; 1. 智力评估训练系统; /; WAIS/WWS-IV; 1. 职业(家庭)康复训练设备; /; RL-ZY-25; 1. 直流感应电疗机; 汕头达佳; DL-Z-Z; 1. 脂质体挤出器; /; Avestin LF-1; 1. 肢体运动康复训练机; 芜湖天人; TRK-J-H/W/L(S); 1. 振动筛; /; ZS-350; 1. 振荡器; /; ATS-03M2; 1. 诊断型听力计; 丹麦; AD226; 1. 爪肿测试仪; /; 520MR; 1. 爪痛觉测试仪; /; 37370-001; 1. 早期语言评估与训练系统; 常州钱璟; S-YJX-01; 1. 运输培养箱; 宁波戴维; TI-2000; 1. 运动训练系统（上肢）; 山东泽普; ZUPF-K2000C; 1. 圆柱形高速离心机; 绍兴搏盛; GQ105RS; 1. 圆盘式洗瓶机; 南通飞羽; CXP-R型; 1. 原位杂交仪; 莱卡; S500-24; 1. 语言认知康复系统; 常州钱璟; SOT3.0; 1. 诱咳引喘仪; /; 多功能; 1. 右肘关节康复训练器; /; Z1505-1; 1. 右腕关节康复训练器; /; W1505-1; 1. 荧光显微镜; 德国蔡司; SCOPE A1; 1. 婴幼儿呼吸机; 德国宝娃; Leoni Plus; 1. 音乐放松治疗机; /; HC-T-S2021-B02; 1. 音乐放松椅; 山东同创; 2.0款; 1. 阴茎硬度测量仪; 美国GOTOP; RigiScan Plus; 1. 阴道显微镜; 德国莱斯康Leisegang; 3ML LED; 1. 移位机; 深圳迈康信; MKX-YWJ-01A; 1. 医用液晶监视器; 上海索尼索尼; LMD-2110MC; 1. 医用养康机器人; /; H01B01; 1. 医用物理升降温仪; 德国HICO; HICO-VARIOTHERM550; 1. 医用内窥镜摄像系统; 北京凡星; F168DPL; 1. 医用控温毯; 美国美迪特; THERM II型; 1. 医用空气消毒机; 赛得立; 移动式,KJF1200; 1. 医用钬激光治疗机; 上海瑞柯恩; SRM-H3B; 1. 医用红外热像仪; 重庆远舟; MTI-EX PRO-2013B; 1. 医用负压吸引器（吸乳器）; 安徽海利; HLX-1; 1. 医用电热恒温培养箱; /; BJPX-H160II; 1. 医用电动诊疗床; 广州一康; YK-8000A; 1. 医用低温保存箱; 青岛海尔; DW-86L338J; 1. 医用超低温保存箱; 大连松洋; MDF-U780VS-P; 1. 医学影像工作站; 江苏捷达; JD-801D; 1. 医生专用椅; /; HS-6; 1. 液压手术台; 上海医疗器械; JT-*2A; 1. 液相液氮罐; 松洋; YDS-175-216; 1. 液基薄层细胞制片机; 广州华粤; HYKJLCT-48; 1. 药粉自动分装机; /; MG-30型（带震动）; 1. 摇摆式颗粒机; 广州一康; YK-160C; 1. 样品冷冻研磨仪; 广州露卡; LUKYM-1; 1. 厌氧工作站; /; LAI-3T-N; 1. 眼用照相机; 美国内斯特; RetCam Portable; 1. 眼药水灌装机; /; YYG; 1. 眼球震颤描记仪; /; type 1085; 1. 眼科光学相干断层扫描仪; 天津图拜; BM Lite; 1. 眼科光学生物测量仪; 德国蔡司; IOLMaster 700; 1. 眼科超声生物显微镜; 天津索维; SW-3200L; 1. 眼科A型超声测量仪; /; SW-1000; 1. 眼底照影机; 日本TOPCON; TRC-50DX(FA); 1. 氩气刀; 西塞尔; Soering ARCO 2000; 1. 哑铃车; /; 带哑铃; 1. 牙科电动无油空压机; /; HBG-800; 1. 压缩机(医用); /; LEK-18.5; 1. 压平眼压计; 德国HAAG; AT900 model T; 1. 压片机; /; ZPT2P; 1. 压力系统; 韩国元金; Power-Q6000 PLUS; 1. 血液透析用水处理设备; 费森尤斯; AquaA2 4000; 1. 血泵; /; BP-22型; 1. 旋转蒸发仪系统; 上海EYELA; N-1300V-W; 1. 旋转式压片机; /; ZP35B; 1. 悬吊康复训练系统; 广州虹扬; setplus5hy; 1. 悬吊康复工作站; /; MED3S; 1. 胸腔按压机; 苏州尚领; MCC-E2; 1. 行为记忆能力测试套装; /; RBMT II; 1. 信号采集与处理系统; 成都泰盟; BL-420N; 1. 新生儿氧浓度调节仪; 南京明通; MT-03A; 1. 新生儿护理及CPR操作模拟人; /; JW2104; 1. 心率变异分析仪; /; HW6C; 1. 心理CT系统; /; PROP-2014R; 1. 小型蒸汽灭菌器; 无锡海德曼; Q70B; 1. 小型垂直蛋白电泳系统; /; Mini-Protean Tetra; 1. 小动物活动记录仪; 济南益延; YLS-1C; 1. 消毒清洗台; 广州华羽; HY-QX1; 1. 消毒喷雾机器人; /; YHME1252C; 1. 显微镜(5人共览升11人); 德国蔡司; ZEISS/SCOPE A1; 1. 显微镜（5人共览）; 德国蔡司; ZEISS/SCOPE A1; 1. 显示器小车; /; 1. 纤维导光束（超高清神经内镜系统）; STORZ; 495ND; 1. 下肢康复运动器; /; 膝关节Derforma; 1. 下肢肌力康复锻炼仪; /; 1. 下肢反馈训练系统; 广州一康; A1; 1. 细胞离心涂片机; 南昌; ZX-FPS-I; 1. 细胞计数仪（全自动细胞分析仪）; /; MiraBF-S; 1. 细胞电阻仪; 美国millipore; MERS00002; 1. 洗板机; /; WELLWASH; 1. 膝关节伸展康复训练器; /; XS1408-1; 1. 膝关节屈曲康复训练器; /; XQ1408-1; 1. 膝关节测量仪; /; ZSA03200700116; 1. 雾化熏蒸仪; /; WHXZ-I; 1. 无翻转夹层锅; /; 立式300L; 1. 无创呼吸机（小儿）; 深圳科曼; NV8; 1. 污衣车; 广州金希统; XTW-1; 1. 卧式矩形压力蒸汽灭菌器; 湖南金一帆; 双门YXQ.WF22S-1.2; 1. 卧式矩形压力蒸气灭菌器; 湖南共创; YXQ.WF21-200SZ; 1. 涡旋混匀器; SCILOGEX; Vortex Genge2(D1008E); 1. 温热磁场振动治疗仪; 日本NIHON MEDIX; TM-3200; 1. 温度风速测试仪; /; DT-620; 1. 韦氏智力残疾记忆系统; /; 成人及儿童; 1. 微生物检测仪; /; ZW-300; 1. 微量液体气管内雾化器套组; /; HY-LWH03; 1. 微量高速离心机; /; D1012U; 1. 微孔板混匀仪; /; 96孔; 1. 微机控制生物力学试验机; 上海企想; QX-W600; 1. 微电流刺激仪; 北京麦康; CES-1; 1. 微创旋切系统; 强生; SCM23; 1. 腕关节康复训练系统; /; M1W01P; 1. 万用粉碎机; 青岛; 160型; 1. 万能吸尘粉碎机(医用); /; F-30B; 1. 外用液体灌装机; /; FC500/2/P; 1. 脱钙仪; 意大利; BoneStation; 1. 呑咽电刺激治疗仪; 美国DJO; 5900; 1. 透明女性导尿模; /; TR/H4D; 1. 透明男性导尿模; /; TR/H3D; 1. 头部固定系统; /; A-2102/A-1064; 1. 同视机; 北京同明; TY-TSJ; 1. 听力治疗仪; 保定神洲; S9818-VZ; 1. 听觉综合训练仪; 深圳艾利特; RT500; 1. 听觉康复训练系统; 常州钱璟; T-TJX-02; 1. 贴标式无批号自动剔除装置; /; 订制; 1. 体重秤; 欧姆龙; HNH318; 1. 体外振动排石床; 深圳慧康; VT100; 1. 体外冲击波疼痛治疗仪; STORZE; MASTERPLUS MP100; 1. 体外冲击波疼痛治疗系统; STOZE; MASTERPULS MP50; 1. 体外冲击波碎石机; 深圳慧康; HK.ESWL-V; 1. 提取液储罐; 衡阳钟一; 3m3; 1. 特默森空气消毒机; 天津施特雷; 过氧化氢Y-100台式; 1. 糖尿病足检查箱; 英国; SD2; 1. 糖浆生产线; /; FYGX16/RXL-A; 1. 探针; /; FloridaProbe; 1. 台式蒸汽灭菌器; 德国MELAG; Vacuklav 31B+; 1. 台式数控齿轮泵灌装机; 伙伴; 1000ML; 1. 台式高速冷冻离心机; 湖南可成; H3-18KR; 1. 酸化水生成器; 日本; NDX 65KMNH; 1. 四肢牵引复位器; 山东威高; G C 41X; 1. 睡眠呼吸暂停综合征监测系统; 成都云卫康; SRM-SC100; 1. 双导管碎石机; /; CCW-USLG; 1. 数字眼底照相机; 日本佳能; CR-2; 1. 数字检耳镜; 伟伦; 伟伦; 1. 数显牵引椅; 湖北健神; KT-II; 1. 数显加热金属浴; /; HB120-S; 1. 数粒机; /; TC-100; 1. 数控恒温水箱; /; KT-801-2; 1. 术中神经电生理监测系统; 美国尼高力; PROTEKTOR 32; 1. 手腕关节锻炼运动器; /; Maestra; 1. 手提式X射线透视仪; 上海博进; BJI-2型; 1. 手术显微镜（口腔）; /; SOM62; 1. 手术台; 上海医疗器械; JT-1; 1. 手术刨削器; 杭州好克; YSB-III; 1. 手术开颅机; 重庆西山; DK-N-MS; 1. 手术动力装置; 重庆西山; DK-N-MP; 1. 手术动力系统(高速手柄); 江苏邦士; MMD0; 1. 手机清洗养护机; 日本NSK; NSK CARE 3 PLUS; 1. 手动连续分液器; /; Multipette M4; 1. 手动8道移液器; 德国艾本德; 30-300ul（排枪）; 1. 手持细胞记数器; /; EA; 1. 室验室PH计; 上海仪电; PHSJ-4F; 1. 视野分析仪; 德国蔡司; 850; 1. 视频眼震图仪; 上海志听; ZT-VNG-Ⅱ; 1. 视频睡眠脑电图诊断系统; 美国Natus; Nicoletone; 1. 视频脑电诊断系统; 美国Natus; Nicoletone; 1. 视频脑电图放大器; 美国Natus; Nicolet EEG; 1. 视频喉镜; 深圳因赛德思; insight iS6; 1. 视力筛查仪; 天津致远慧图; VS550; 1. 视功能训练仪（助视器）; /; Aumax-S; 1. 视标投影仪; 日本Nidek; CP-770; 1. 实验室平台（操作台）; 东莞铭科; 1. 实验室PH计; 上海仪电; PHS-3E; 1. 实时荧光定量PCR系统; 赛默飞世尔; QuantStudio 1; 1. 石膏修整机; /; JT-19; 1. 十通道磁力搅拌器; 大龙; M S-M-S10; 1. 湿法制粒混合机; /; GSL-150; 1. 失眠治疗仪; 重庆海坤; ES-100H; 1. 声场系统; 美国GSI; GSI-61; 1. 生物反馈治疗仪; 加拿大莱博瑞; Urostym; 1. 升降台; 苏州六六; YT2GA; 1. 神经射频仪; 医科达; LNG 30-1; 1. 神经肌电促通仪; 好玛; TENS-21; 1. 神经功能测试系统; 日本光电; MEE-2000; 1. 深层肌肉刺激仪; 河南翔宇; XY-DMS-102B; 1. 身高体重血压一体机; 广州汇医智; HY-2C; 1. 摄像系统（超高清神经内镜系统）; STORZ; TC201; 1. 摄像系统; /; GD-PIMS; 1. 摄像头（超高清神经内镜系统）; STORZ; TH121; 1. 射频治疗仪; 以色列; BodyTite; 1. 上下肢运动康复机; 重庆普施康; PSK-YK-017; 1. 上推下拉训练器; /; BSD-QZ-001; 1. 沙盘柜架; 山东同创; 600; 1. 三用恒温水箱; 上海跃进; 600S; 1. 三维扫描仪; 先临三维; Einscan-Pro 2X plus; 1. 三维光学相干断层扫描仪; 美国科林; RTVUE100-2; 1. 三合一旋转灌装线; 富邦; FB-G1000ML; 1. 乳房活检与旋切系统; /; E4230; 1. 乳房活检系统(带液晶显示屏主机）; /; SCM23; 1. 乳导管内窥镜系统; /; FVS-6000MI/FVY; 1. 溶液回收仪; 美国CBG; FRESHTAKE 9L; 1. 日常综合能力评估与训练系统; 江苏绿柏; T5-2; 1. 认知康复训练与评估软件; 杭州极智; JZ-RZ-20US; 1. 认知康复训练平台; 福州鑫诺; XNRZ-2014A; 1. 认知宝(微电脑语言训练系统）; /; ST-AAC-002; 1. 热凝仪; 美国; SybronEndo; 1. 热化疗灌注机; 吉林迈达; RHL-2000A; 1. 热风烘箱; /; BXH-B-11; 1. 全自动组织化学染色封片一体机; 美国罗氏Roche; HE600; 1. 全自动智能蜡疗系统; 上海璟田; JT-QL-12; 1. 全自动制丸机; /; WZM-25; 1. 全自动医用PCR分析系统; 上海宏石; SLAN-96S; 1. 全自动血气分析仪; /; 5700; 1. 全自动探头监测系统; 深圳德力凯; EMS-9A; 1. 全自动片剂摆药机; 日本汤山; YS-CS-400F DSII; 1. 全自动免疫组化染色系统; 安捷伦+鸿琪; Autostainer Link48+PT200; 1. 全自动胶囊填充机; /; NJP1200; 1. 全自动核酸检测系统; Hologic; PANTHER System; 1. 全自动膏药贴片机; /; ZS-800; 1. 全自动灯检机; /; BMT-ADJJ-1S; 1. 取骨机; 广州秀威; XW-QGJ-788; 1. 抢救车ABS; 韩国大炅; 1. 墙壁拉力器; /; YQ-6; 1. 强光与激光系统; 以色列; M22; 1. 气相色谱仪; 日本岛津; GC-2010 PLUS; 1. 平衡杠; /; 移动式(金属); 1. 平衡触觉板; /; C-T0045; 1. 平衡测试训练系统; 意大利; PK254P; 1. 平板泡罩包装机; /; DPP250C; 1. 平板高清影像工作站; 佛山康视通; KST-801A; 1. 片剂脆碎度测试仪; /; CS-2; 1. 皮秒激光治疗仪; Candela; PicoWay; 1. 皮肤治疗仪（多功能激光光电平台）; 重庆德马; Derma; 1. 皮肤检测仪; /; SOFT PLUS; 1. 皮肤激光治疗仪; 美国CYNOSURE; Elite; 1. 皮肤分离仪; 绍兴卫星; BFY-IVC; 1. 盆底神经治疗治疗仪; Phoenix; B4; 1. 盆底神经检查治疗仪; Phoenix; B2; 1. 盆底神经肌肉刺激治疗仪; 法国VIVALTIS; USB4; 1. 盆底肌肉治疗头; /; 仪表型; 1. 旁流二氧化碳模块; 迈瑞; 115-011185-00; 1. 排枪; 德国艾本德; 10-100ul; 1. 凝胶成像系统; BIO-RAD; GelDoc XR+; 1. 尿动力仪(尿动力学分析系统); /; BONITO; 1. 尿动力学分析仪; 广州普东; Ndly 11B; 1. 尿动力检查床(医用综合床); 北京爱德望; 5101; 1. 内窥镜系统固定臂; 德国NBY; NBY; 1. 内窥镜测漏机; 奥林巴斯; MU-1; 1. 脑涨落图仪; 深圳康立; SP03; 1. 脑室镜系统; 贝朗; PE204A; 1. 脑功能信息管理平台软件系统; 长沙智精灵; LLN-NXG1.0; 1. 脑电图仪; 日本光电; EEG-1200C; 1. 脑电测量系统; 美国Natus; Nicolet Monitor; 1. 脑电采集监测系统; 美国Natus; Nicolet EEG; 1. 男性性功能康复治疗仪; 上海科健; KZ-86-10B; 1. 纳库仑呼气分析仪; 无锡尚沃; Sunvou-CA2122; 1. 磨钻Ⅱ型; 芜湖锐进; RJ-MZ-Ⅱ; 1. 磨刃器; /; SDKKIT; 1. 免制模镜片裁形机; /; Le-1000L/PL4; 1. 免散瞳眼底照相机; 台湾明达; NFC-700; 1. 酶标仪; 赛默飞; Multiskan FC; 1. 脉诊仪; 天津天中依脉; YM-MA-Ⅰ; 1. 脉象采集仪; 广州佰誉; ZM-ⅢC; 1. 脉管系统成像仪; 河北明德; MDM-II; 1. 脉动治疗仪; 美国Neuromechanical; Impulse IQ; 1. 脉动真空灭菌器; 山东新华; MAST-A; 1. 脉搏碳氧血氧测量仪; 美国Masimo; Radical-7（Touchscreen）and Root; 1. 马达连接线（超高清神经内镜系统）; STORZ; 20711173; 1. 马达（超高清神经内镜系统）; STORZ; 20711033; 1. 麻醉机; 深圳普博; Boaray 600C; 1. 麻醉喉镜; 富利凯; 1*3; 1. 螺杆上料机; 中山科莱森; KLSLGSL-1; 1. 颅脑牵开器; 德国蛇牌; 蛇牌; 1. 颅骨手术头架; 山东新华; ZF1842RN; 1. 六分钟步行测试系统; /; 锦播6MWT V1.0; 1. 流式细胞仪; 贝克曼库尔特中国; CytoFLEX; 1. 裂隙灯前置镜; /; Digital WideFidld; 1. 联网型温度记录仪; /; S360-PT; 1. 立体定向仪; 医科达; G-frame; 1. 立体定向系统; 博医来; BRAZNAB IPLAN; 1. 立式灭菌器; /; 3870J; 1. 立式搅拌机; /; BT600; 1. 离子计(酸度计); /; PHSJ-3F型; 1. 离心喷雾干燥机; /; GLPG-50; 1. 离心机; /; PALM MINI; 1. 冷光源（超高清神经内镜系统）; STORZ; TL400; 1. 冷冻切片机; 上海Thermo; CryoStar NX50 OVPD; 1. 冷冻离心浓缩仪; 北京吉艾姆; AutoR1-plus; 1. 冷冻干燥机; 北京松源; LGJ-18; 1. 蓝光治疗仪（移动）; 宁波戴维; XHZ-90; 1. 蜡块修复仪; 广州秀威; XW-90; 1. 蜡块柜; /; XW-LK-003; 1. 拉力器; /; YQ-5; 1. 髋关节锻炼运动器; /; 9081; 1. 快速水份测定仪; /; MA-35; 1. 快速水分仪测定仪; /; XY51MW; 1. 口腔科综合治疗台; 芬兰普兰梅卡; Planmeca Compact i（下挂式）; 1. 口服液全自动包装线; 广州三拓; SL-232; 1. 口服液高速洗烘机组; 海门市飞虹; XHKG-Z型（洗瓶机）; 1. 空气消毒净化器; 大复牌; KXJ1000型（静电等离子）; 1. 可视软性喉镜; 浙江优亿; TIC-I3; 1. 可倾式夹层锅; /; KG-400; 1. 可调式涡旋仪; /; MX-S; 1. 开颅机; 重庆西山; DK-N-31（DK-N-11）; 1. 开槽机; 新世纪; NCE-AG-5; 1. 均浆机; /; F6/10; 1. 酒精浓缩提取机组; 长沙中一; 500L; 1. 镜片箱; 江苏华辉; JL-266; 1. 静脉显像仪; 广州卓朗; ZL L-1101I; 1. 静脉可视小鼠尾注固定器; /; YAN-100; 1. 痉挛肌治疗仪; 北京耀洋; KX-3A; 1. 颈椎正骨牵引椅; 广州德华; JZQY; 1. 颈椎复位手法教学机器人; 广州双控; SK-RB-01(SKRB012024011001; 1. 精子采集分析仪; 江苏三维; SW-3701; 1. 经颅多普勒检测仪(血流分析); 深圳德力凯; EMS-9PB; 1. 经颅磁刺激仪(磁场刺激仪); 武汉依瑞德; YRD CCY-I; 1. 金属浴; 武汉赛维尔; SMB-PC; 1. 结石红外光谱自动分析系统; 天津蓝莫德; LIIR-20; 1. 结肠透析机; 广州今健; JS-308A; 1. 结肠镜下电外科设备; 爱尔博; VIO 300 S+APC2; 1. 洁净工作台; 苏州安泰; VD-650-U; 1. 脚踏（超高清神经内镜系统）; STORZ; UF101; 1. 角膜曲率仪; 日本TOPCON; OM4; 1. 角膜地形图仪; 意大利C.S.O; SIRIUS; 1. 角膜板层刀; 法国目利亚; Evolution 3e; 1. 减重训练系统; 广州一康; YK-7000A3(含跑台）; 1. 减重器; 广州一康; YK-7000A; 1. 检眼镜(台座式); 苏州六六; YZ6F; 1. 检查灯; 重庆邦桥; LEL-2132; 1. 间接检眼镜; /; Vantage Plus; 1. 加压冷疗系统; 美国DJO; CRYO; 1. 加热器; 衡阳钟一; 18平方米; 1. 激光扫描检眼镜; OPTOS; Daytona（P200T）; 1. 激光器; 长春光电; MDL-N-808; 1. 激光口腔治疗仪; 郑州正和; HHL-1000; 1. 激光光电治疗仪; 重庆德马; Derma laser-670; 1. 激光磁场理疗仪; 朝鲜REMED; SALUS-TALENT; 1. 激光尘埃粒子计数器; /; CSJ-D; 1. 激光包埋盒打号机; 广州秀威; XW-JBH-415; 1. 肌电诱发电位仪; 丹麦维迪; keypoint9033A07; 1. 活检枪; 巴德; MG1522; 1. 黄疸仪; 美能达; JM-103; 1. 环切电刀; 美国华莱士; wallach 2000; 1. 踝关节康复训练系统; /; M1A01P; 1. 化学发光成像系统; 新加坡; ChemiDocMP; 1. 弧形视野计; 德国蔡司; HFA745; 1. 喉镜消毒柜; 荣盛邦; HY0918-D; 1. 红外线治疗仪; 北京波姆; BPM-IV-A; 1. 红外线治疗机; 北京波姆; BPM-IV-A; 1. 红光治疗仪; 武汉高科恒大; CHX-630E-GN; 1. 烘箱（箱式炉）; /; KBF-1; 1. 恒温摇床; /; ZXY-48; 1. 恒温恒湿箱; 昆山一恒; LHS-150SC; 1. 恒温干燥器; 上海跃进; HGZF-II-101-1; 1. 核酸提纯及荧光PCR分析系统; 美国罗氏Roche; Cobas 4800; 1. 核酸蛋白测定仪; 上海Thermo; NanoDrop One; 1. 合剂灌装线; 中兴制药; 中兴制药; 1. 过滤装置(一套4个); /; 300-405G; 1. 国产台车（超高清神经内镜系统）; /; 台车; 1. 光纤食道镜; /; SGJ-F型; 1. 光固化机; /; LED 外置KY-L013A; 1. 光电治疗仪; 威海博华; BHP-L11A; 1. 灌装机; /; JDK-C; 1. 关节测试训练系统; /; Sysem 4; 1. 固体制剂瓶装包装联动生产线; /; BP-120; 1. 固定式电池供电骨组织手术设备; 上海博进; BYZ-Ⅱ 1103; 1. 骨钻; /; 6222DWE; 1. 功能牵引网架; /; O-QWJ-01; 1. 功能磁刺激治疗仪; 河北君德; LM-4000B; 1. 工作站; 广州双控; SK-RBV-01; 1. 根管长度测量仪（根尖定位仪）; 日本迈菲Maillefer; PROPEX PIXI; 1. 根管预备设备（Elements根管马达）; /; SybronEndo; 1. 隔水式电热恒温培养箱; 上海跃进; NGPN-50; 1. 膏药上料机; /; WA-02; 1. 高效液相色谱质谱联用仪; /; X500R QT0F; 1. 高效液相色谱仪; 安捷伦; Agilent 1260; 1. 高效液相色普仪; 美国惠普; HP 1100; 1. 高效旋转颗粒机; 江阴呈祥; ZL-350G; 1. 高清影像处理系统; 富士; VP-4450HD; 1. 高清内窥镜摄像系统; 上海世音; SY-HD901; 1. 高频双极电凝器; 上海沪通; GD350-S3; 1. 高频手术系统; 爱尔博; VIO200D+APC2; 1. 高频手术设备; 北京东方神健; RFD30; 1. 高频喷射呼吸机; 南昌凯马; KR-IVA; 1. 高频电灼仪; 深圳半岛; Unicorn I; 1. 高剪切均质乳化机; 德国维根; D-500PRO; 1. 肛肠病治疗仪; 郑州赛福特; LG2000C+型; 1. 干式可视氮吹仪; 上海力辰; LC-DCY-24G; 1. 干扰波治疗仪; 日本MINATO; SK-9SDX; 1. 感觉神经定量检测仪; Neurotron; CPT/C; 1. 浮游细菌采样器; /; CJQ-Ⅱ; 1. 封尾包装机; /; KLSFW-400; 1. 封切套膜机（配喷气式收缩炉）; 广东东莞; 450A; 1. 封膜热缩机; /; 4KW; 1. 粉碎机; /; KLSFSJ; 1. 粉沫包装机; /; 1. 粉剂包装机; 中山科莱森; KLS420D; 1. 分液漏斗垂直振荡器; /; FY-2000; 1. 分析天平; /; AUW120D; 1. 飞秒激光角膜屈光治疗机; 德国蔡司; VisuMax; 1. 反渗机（超纯水机）; 德国盛普; SPY1810-2; 1. 发光检测仪; /; GloMax-Multi Jr(E6080); 1. 二氧化碳激光机; 科医人; Acupulse 30ST; 1. 耳声发射听力筛查仪; 广州麦力声; MA01; 1. 耳鸣声治疗验配平台; 佛山博智; SFTest 330; 1. 耳鼻喉综合诊疗工作站; /; C21; 1. 儿童站立架; 常州钱璟; C-ZLJ-03; 1. 儿童液压踏步器; 常州钱璟; E-YYT-02; 1. 儿童悬吊康复工作站; 虹扬; Setplus4hy; 1. 儿童情景互动训练系统; 广州虹扬; IMA3.0HY; 1. 儿童平衡杠; 常州钱景; G-PXG-02; 1. 儿童肋木; /; C-LMU-02; 1. 儿童阶梯; /; G-FTI-03; 1. 儿童发育行为评估量表工具箱; /; WS/T 580--2017（0岁-6岁）; 1. 多向运动混合机; /; SBH-200; 1. 多普勒血流探测仪; 日本Hadeco; Smartdop 30EX; 1. 多光谱皮肤镜图像处理工作站; /; CBS-2026; 1. 多功能自动染色机; 上海Thermo; Gemini; 1. 多功能中药提取罐; /; 3000L; 1. 多功能手术治疗机; 南宁科伦; GX-III; 1. 多功能清创机; 西安蓝茗; QC-1C; 1. 多功能酶标仪; /; VICTOR Nivo; 1. 多功能激光光电平台; 重庆半岛; Derma-670; 1. 多功能活体成像系统; /; GelView 6000 Pro II; 1. 多功能电疗综合治疗仪; 广州凡科; FC-9612; 1. 多参数生物反馈治疗仪; 南京伟思; 3000A; 1. 短波治疗仪; 深圳东迪; ST2200; 1. 动物血液分析仪; /; Hemavet 950FS; 1. 动物生化分析仪; /; Trilogy; 1. 动态尿流量监测仪; 常州科迈; YS-100B; 1. 调配罐; /; BQL-100L; 1. 电子注射器; 韩国得玛莎; Panasi-DS-10; 1. 电子支气管镜; 浙江优亿; EB-260R; 1. 电子天平(医用); /; BS224S; 1. 电子式牙科麻醉注射器; 法国DENTAL; Sleeperone S4; 1. 电子防潮箱; /; 1. 电子膀胱肾盂内窥镜系统; 杭州好克; DPG-I型/SD-300A型; 1. 电泳仪; /; PES-QN4; 1. 电热恒温水浴锅; 上海一恒; HWS-12; 1. 电热鼓风干燥箱[恒温加热箱]; 天津赛得利斯; 101-3AB [225L(加热盐包)]; 1. 电凝机; 德国蛇牌; 双极GK050; 1. 电脑焦度计（电脑查片仪）; 东莞拓普康; CL-200; 1. 电脑焦度计; /; CL-200 touch; 1. 电动移液器; 吉尔森; 吉尔森S1; 1. 电动胸骨锯; /; DJ-2A; 1. 电动手术台(床); 苏州艾德; EM系列（EM-S178）; 1. 电动手术床; 苏州欣盛; WX-S1380B; 1. 电动升降桌; 佛山益港; XM-YG-80; 1. 电动升降床; 广州一康; YK-8000A; 1. 电动跑台; /; 3108; 1. 电动磨利器; /; Hu-Friedy; 1. 电动骨锯; 上海金始; 微型JSWZJ-II; 1. 电动妇科手术台; 苏州康辉; DH-S102C; 1. 电动拔罐器; 深圳艾尔曼; NP100; 1. 低温保存箱; 三洋; MDF-382E(N); 1. 低速台式离心机; 湖南湘仪; L400; 1. 低速离心机; /; JK-CTL-450L; 1. 低频体外膈肌起搏器; 广州雪利昂; HLO-GJ13A; 1. 等离子双极电切电凝系统; 珠海司迈; SM10; 1. 倒置荧光显微镜; 日本尼康; ECLIPSE Ti2-A; 1. 倒置相差显微镜; 上海徕卡; DMIL; 1. 胆道碎石仪; 广州普东; TCS-L-II; 1. 胆道镜; WOLF(狼牌); 硬性8704.523; 1. 单头全自动加热灌装机; /; FB-G100ML; 1. 袋泡茶包装机; 洛阳凯迈; DXDC15G; 1. 带状光检影镜; 苏州六六; YZ24B; 1. 磁治疗机; 北京清大德人; SK-A; 1. 磁力搅拌器; /; MS7-PRO; 1. 垂直振动医用康复训练仪; 河南翔宇; XY-K-CZLD-I; 1. 穿刺专用微凸探头; 深圳开立; C322; 1. 储罐; /; 3000L; 1. 除颤起搏监护仪; 飞利浦; M3536A; 1. 臭氧水疗仪; 湖南海贽; HZ-2601B; 1. 冲击波治疗机; 美国DJO; DJO 2074; 1. 齿科冷光美白仪; 波杨; BY-0398A; 1. 成像控制器; /; BS-W-100; 1. 超细均浆机; /; F6/10; 1. 超微粉碎机(医用); /; 23-B; 1. 超速离心机; /; Optima XE-100; 1. 超声物理治疗装置; 德国菲兹曼; PHYSIOSON-Expert; 1. 超声探头; 飞利浦; C5-2; 1. 超声洁牙机; /; Piezcn Master700; 1. 超声骨刀系统（电动式骨手术器械）; 日本NSK; NE288; 1. 超声导引系统; 巴德; Site-Rite5; 1. 超声波婴幼儿体检仪; 河南乐佳; HW-B70; 1. 超声波细胞粉碎机; 宁波新芝; JY92-IIN; 1. 超声波身高体重分析仪; 苏州巨天; JT-918C; 1. 超声波身高体重测量仪; 上海衡良; HL-200; 1. 超声波清洗器; 苏州昆山; KQ-5200E; 1. 超声膀胱容积测量仪; /; BVS-Pro H; 1. 超级恒温槽; 上海衡平; CH-1006; 1. 掺铥光纤激光治疗机; 上海瑞柯恩; SRM-T125; 1. 步态分析与评定系统; 美国魔神; RealGait; 1. 玻片打号机; /; S200; 1. 病人加温系统; 柯惠; 5900; 1. 标本模型; 上海弘联; 新生儿CD/ACLS145; 1. 便携式手功能康复训练系统; 南京锐诗得; RSD R10P; 1. 便携式电导率仪; /; DDB-303A; 1. 便携式超声波理疗仪; /; 2776; 1. 便携式彩色多普勒超声诊断仪; 开立; X5 Pro; 1. 便携式彩色多普超声诊断仪; GE; Vivid i; 1. 便携式X射线机; 佛山和晟; GDX-50/75; 1. 编程器; /; Hipro(配助听器); 1. 鼻阻力仪; /; NR6含工作站; 1. 鼻窦镜(30度); WOLF(狼牌); 30度; 1. 鼻窦镜(0度); WOLF(狼牌); 0度; 1. 崩解时限仪; 天津精拓; BJ-2E; 1. 薄层色谱摄影仪; /; GoodSee-II; 1. 包衣机; /; BGB-75G; 1. 膀胱神经和肌肉电刺激仪; /; YS9001; 1. 膀胱镜; 杭州好克; PG-VA型; 1. 半身心肺复苏模型带simpad报告仪; 挪度; 171-00150/206-30015; 1. 奥斯微生物显微镜; 奥斯微; AOSVI; 1. 艾灸机; 东莞正灸堂; C-1; 1. YAG激光治疗仪; 日本HOYA; Medlite C6; 1. X-Smart Plus根管治疗马达; 瑞士登士柏; A10320; 1. WOLF上肢运动功能评估箱; 广州科莱瑞迪; OT-KLPG-01; 1. UNIDRIVES Ⅲ ECO动力系统（超高清神经内镜系统）; STORZ; 40701401; 1. T-组合婴儿复苏器; 费雪派克; RD900AZU; 1. STS刀架; /; 705610; 1. NSK手机养护仪; 日本NSK; icare; 1. INTRA钻手柄（超高清神经内镜系统）; STORZ; 252575; 1. Ho：YAG激光治疗机; 上海瑞柯恩; SRM-H2B; 1. FiveEasy Plus PH计; /; FE28; 1. DURR抽吸机; 德国迪珥; VS900S; 1. B超机探头; 日立阿洛卡; 电子凸阵扇扫术中UST-9133; 1. Acculan电动取皮刀; 蛇牌; GA670; 1. 8L水浴锅; /; DWB5-S; 1. 660nm光纤耦合激光器; 长春新产业; MDL-Ⅲ-660D; 1. 3D打印机MakerBot; /; D5; 1. 32度4K医用监视器（超高清神经内镜系统）; STORZ; L-EX3242; 1. 30度侧视镜（超高清神经内镜系统）; STORZ; 28312BA; 1. 0度直视式内镜（超高清神经内镜系统）; STORZ; 28132AA; 1. 0度耳内镜; 艾克松; 2.7*110mm; 1. (乳腺)微创旋切系统; Hologic; ATEC Sapphire; 1. 其他未列明设备; 项目服务期限内的“其他未列明设备”，指经采购人与中标供应商双方确认后，纳入本次项目维修保养范围，且采购人不额外支付任何费用。（须提供承诺函，承诺内容包括并不限于“本公司承诺：完全响应“其他未列明设备”纳入本次项目维修保养范围的要求，且不额外收取任何费用”）. 说明： 1.维保的设备包含但不限于设备清单所列，维保设备动态更新调整； 2.设备清单所列为医疗设备固定资产，其他如特定电磁波治疗仪、测温仪、水银（电子）血压计、体重秤等未达固定资产的医疗设备也在维保范围。 （三）服务内容 1、维保服务标准及内容 1.1投标单位需具备医院各类设备开展全生命周期管理的经验，根据设备厂家建议的维护保养周期和相关监督管理部门的要求，制定设备维护保养方案、巡检计划方案、质控计划方案。每季度向采购方提供医学装备质量与安全管理与巡查、巡检相关资料。 1.2中标单位在实施本项目维保服务时，需符合国家相关的政策法规；应执行国家、地方政府、行业协会最新颁布的标准和条例；必须符合采购人有关部门和科室的工作时间和工作要求；维保工程师应树立为采购人、病人服务的思想，每次服务必须与使用部门负责人或设备管理部门人员充分沟通，在尽量不影响科室诊断、检查的情况下，征得同意才可以进行维修检测等工作。 1.3.投标单位应提供采购方医疗设备的不良事件监测服务，建立医疗设备使用安全控制与风险管理的相关制度与流程。一旦发生医疗器械不良事件，投标方需负责督促收集并跟进处理做好相应的记录。 1.4.投标单位每季度提供至少1次的线下培训服务，包括设备使用人员、设备管理人员和设备科技术人员，培训的内容包括设备操作使用培训、设备维护保养培训和设备应用技术培训以及其他与医疗设备相关的培训等（提供承诺函，格式自拟）。 1.5合同签订服务开始后，进行全院设备调查，根据调查情况制定维保方案（包含组织架构、制度、职责、流程、服务内容落实在工作计划和结果中去，相关工作内容需规范化和模板化表格，实现信息化）。 （1）按照国家相关法律法规管理要求对服务设备进行全生命周期管理。 （2）对医院设备工作状态进行调研诊断，出具诊断报告，以及改进计划。 （3）配合医院管理医疗设备固定资产。 （4）负责医院日常及新购设备资料、维修事件、保养事件、巡检事件、计量事件、协助验收、设备报损、调配等档案管理。 （5）做好全院医疗设备操作手册、维护手册等；协助医院资料归类建档工作。 （6）科室报修后，第一时间前去现场检查、沟通，维修，维修工单需体现维修时间，同时提供信息系统实时查询。 （7）合同签订后30个日历日内服务团队入场，进场后立即对托管范围内医疗设备开展全面摸底排查，对在用故障设备逐一登记、分类处置，优先修复影响临床诊疗的关键设备与急救设备，及时修复至正常使用状态。 （8）建立7×24 小时故障响应机制，临床科室报修后，服务方立即受理并登记工单，按设备类别规定时限抵达现场开展检查、故障诊断与实施维修。 （9）投标单位每季度向采购方提交设备维护维修状况分析报告，设备维修时，应详细记录故障现象、处理方案、配件更换情况等，协助采购方相关科室规范医疗设备的使用，对医疗设备使用不当的，提出整改措施，报经采购方单位审定备案后实施。 2.预防性维护、定期巡检、质量控制、计量及质控检定 2.1对托管设备开展常态化预防性维护（PM）与定期巡检，包括设备清洁、紧固、润滑、性能检测、功能校准、隐患排查等。 2.2根据设备风险等级制定巡检计划：急救与生命支持类设备加强巡检，一般诊疗设备按周期常规巡检。巡检及维护均形成记录，明确巡检内容、检测数据、存在问题、整改措施及完成情况，确保设备运行稳定、降低故障率、延长使用寿命。 2.3开展设备日常性能核查与质量控制，使用质控设备，定期对设备开展院内质控检测工作，配合医院对生命支持类等设备的状态监测、性能验证。对质控异常设备立即进行调试、校准或维修，确保设备输出参数准确、可靠，满足临床诊疗与医院质控管理要求。 2.4协助医院完成需要强检的医疗设备、特种设备、依检的医疗设备等需要进行计量检定的设备进行周期检定、送检及结果跟踪，配合计量院及有资质的第三方检测公司检定开展现场检测等技术辅助工作，确保全院计量类医疗设备 100% 在检定有效期内合规使用。同步完善计量设备台账、检定证书归档、到期提醒、不合格设备停用与复检闭环管理，做到账证相符、全程可追溯。 3.设备故障信息管理与设备档案 持续收集、整理、分析全院设备故障类型、发生频次、典型案例，形成故障统计分析报告，为医院设备管理、更新规划、风险防控提供数据支撑。按照医院设备全生命周期管理要求，依托医院设备管理系统，完善设备基础信息、维修履历、巡检记录、质控数据、计量信息等电子档案，做到数据及时更新、内容完整规范、查询便捷高效。 4.技术资料整理与档案建档 系统梳理医疗设备操作手册、维护保养手册、使用说明书、质控规范等技术资料，对缺失、模糊资料进行补充、扫描、电子化归档。按照医院档案管理标准，协助开展设备技术资料分类、编号、装订、入库与电子化管理，实现资料统一存放、规范管理、方便查阅，满足医院等级评审、质控检查、日常运维等工作需要。 5. 技术咨询与临床使用支持 为临床科室提供设备日常操作、简易故障判断、安全使用注意事项等技术咨询与培训，减少因操作不规范导致的设备故障与安全隐患，提升科室设备使用规范性与效率。 （四）响应时间 中标人提供24小时服务响应，驻场工程师在接到设备故障报修后按以下时效响应： 1.驻场人员上班时间与设备维修组工程师同步，工作日4人驻场，非工作日（值班）至少1名技术人员驻场。 2.上班时间内：10分钟内响应，20分钟内到达现场提供服务； 3.非上班时间内：10分钟内响应，1小时内到达现场提供服务。 4.报修电话保证24小时有人接听。 （五）医疗设备维保人员配备及要求 1．人员要求 为满足采购人服务质量的要求，投标人驻场人员不得少于5名（含1名驻场项目负责人），要求驻场技术人员3名，文员1人。 （1）驻场技术人员：在现场为医院提供医疗设备管理和维护服务。生物医学工程类或机电一体化或电子技术等相关专业毕业，大专及以上学历。从事医疗设备维修工作1年或以上工作经验。 （2）驻场文员：大专及以上学历，熟练使用办公软件，按三甲医院要求管理纸质或电子版的设备档案资料。 （3）驻场项目负责人：负责医院本次维保设备的运营管理服务的实施，监督维保服务工作的开展，与设备科协调开展医疗设备管理相关工作，具备3年以上医疗设备维修及管理经验。 （4）若采购人认为中标方派出的人员不足以按期保质完成任务的，中标方应按采购人要求及时增派或更换。 2．人员变更 如中标单位在服务过程中出现服务人员变动需向院方提出书面申请及情况说明，更换人员的资质、技能必须与原人员一致，并提前20天通报院方知晓，将更换人员的资质证件复印件（原件备查）及中标单位的在职劳动合同交院方审核、备案，经院方同意后更换。 3．任职要求 （1）必须遵纪守法、严格遵守医院的各项规章制度、身心健康、无不良行为嗜好、无传染病。 （2）具有较好的沟通能力、服务意识和积极的工作态度，并具有保密意识。 （3）品行良好，无违法犯罪记录，并具备岗位要求的职业素质和工作能力。 （4）上岗前须出具体检合格证明，并通过中标供应商的安全教育和与岗位相关的业务技能培训，接受医院管理部门的监督。 （5）所有驻院工作人员必须挂牌上岗、着装统一、规范，严格遵守医院的各项规章制度，接受医院管理部门的监督。 （6）工作中要积极主动与临床科室沟通，不得与临床医务人员以及病患和家属发生争执。 （六）其他要求 （1）中标供应商必须按照有关规定，对派往本项目工作的驻场工程师为其缴纳各种社会保险和购买人身意外保险。 （2）驻场维修室内务管理要求：维修室内务须规范化管理，按要求划分成不同区域进行管理，物品分类摆放，每周整理。 （3）驻场人员严格遵守医院院感制度，做好安全防护工作。 （4）服务期间，中标人工作人员在采购人处工作期间，必须严格遵守采购人的规章制度,做到文明施工，确保安全、保质、快捷可靠，并保持通讯畅通。 （5）维保技术人员需爱护采购人的一切财物，在维护保养过程中损坏财物，等价赔偿。由于维修人员技术原因引起的仪器损坏，中标人需进行赔偿。仪器维保质量问题引起的病人、医院的一切损失由中标人负责。 二、维保服务考核 中标人提供的维保服务不符合项目要求及维修保养考核表规定的，采购人有权以考核等级为标准（A≥95分，90分≤B<95分，85分≤C<90分，D<85分），以每期的维保费为基数，按比例支付维保费：A级不扣罚；B级扣罚当期1%服务费：C级扣罚当期3%服务费；D级扣罚当期5%服务费。连续两次考核为D级的，除扣罚服务费外，中标人应按连续考核第二次D级当期服务费金额的10%向采购人支付违约金，且采购人有权单方面终止本合同。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东海虹管理咨询有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山市中医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：采购机构代理服务收费标准：中标/成交供应商须向招标代理机构交纳招标代理服务费，招标代理服务费的收费标准和规定按国家发展计划委员会颁发的国家发改委发改价格(2011)534号文件《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》和[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）规定下浮20%执行。，单项收费最高不超过10万元。若经上述计算后，招标服务费不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 友情提示，（1）《关于印发〈中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见〉的通知》的要求：1）根据《中国人民银行中山市中心支行中山市财政局中山市经济和信息化局中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。2）中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址：http://www.crcrfsp.com）和广东省中小微企业信用信息和融资对接平台（网址：https://finance.gzebsc.cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。3）采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：http://www.crcrfsp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。4）中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。5）财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入广东省中小微企业信用信息和融资对接平台，供银行机构融资授信时审慎性参考。（2）本项目通过广东政府采购智慧云平台进行全流程电子招标投标，请供应商认真阅读招标文件，制作投标文件时以用户需求为基础，编写切实响应招标文件要求的内容。同时，请供应商注意控制投标文件的大小，避免因文件过大出现投标文件无法解密、读取等情况，影响项目开评标工作正常开展。（3）本项目采用电子系统进行招投标，请在投标前详细阅读供应商操作手册，手册获取网址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题，可通过020-88696588进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。供应商参加本项目投标，需要提前办理CA和电子签章，办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南，指南获取地址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/ca.html。本项目开标方式为“远程开标”，请投标人在开标时间截止前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。本项目将在云平台进行在线签到及在线解密，远程开标操作指南（供应商版）:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。（4）电子投标文件须按招标文件规定加盖公章和签署。 |
| 19 | 开标解密时长 | 具体情况根据开标现场代理机构人员设置为准 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东海虹管理咨询有限公司代收。具体操作要求详见广东海虹管理咨询有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东海虹管理咨询有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东海虹管理咨询有限公司，到账情况以开标时广东海虹管理咨询有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东海虹管理咨询有限公司（http://www.haihongzixun.com/）。上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东海虹管理咨询有限公司（http://www.haihongzixun.com/）。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：叶小姐、林先生、梁先生

电话：0760-88619966

传真：0760-88619966

邮箱：gdhhglzx2024@163.com

地址：中山市东区中山五路82号紫翠花园一期紫怡园1座2724房

邮编：528400

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地 址：广东省中山市兴中道63号101室

电 话：0760-88266155、88266299

邮 编：528400

传 真：0760-88266215

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(医疗设备运维服务)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东海虹管理咨询有限公司统一对外发布。

（2）对广东海虹管理咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（医疗设备运维服务）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（医疗设备运维服务）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或按照《中山市财政局关于推行政府采购项目“承诺信用制”工作的通知》(中财采购(2024)13号)要求提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或2026年以来任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明）。或按照《中山市财政局关于推行政府采购项目“承诺信用制”工作的通知》(中财采购(2024)13号)要求提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供承诺函（如提供承诺函，格式自拟）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。或按照《中山市财政局关于推行政府采购项目“承诺信用制”工作的通知》(中财采购(2024)13号)要求提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | 供应商须无围标、串标行为。（按招标文件第二章 采购需求中《无围标、串标行为承诺书》格式提供） |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目整体专门面向中小企业采购。本项目中小企业划型标准所属行业为：其他未列明行业。 |

表二符合性审查表：

采购包1（医疗设备运维服务）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 提交投标函，投标函按规定格式填写、内容完整。 |
| 2 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求，从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。 |
| 3 | 法定代表人证明书及法定代表人授权书 | 法定代表人证明书及法定代表人授权书（投标供应商代表为法定代表人时无须提供法定代表人授权书），按对应格式文件签署、盖章。 |
| 4 | 签署、盖章 | 投标文件完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| 5 | 投标报价 | 报价形式符合招标文件要求，投标报价没有超出本项目采购预算（或最高限价），且投标报价是固定唯一。 |
| 6 | 报价修正及合理性 | （1）报价修正：如出现投标报价错误的，按招标文件规定的价格修正原则处理，投标供应商按招标文件规定进行报价确认的。（2）报价合理性：如投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，出现政府采购异常低价审查情形在之一的，已按要求提交报价合理性书面说明及必要的证明材料，报价符合市场竞争、法规和行业政策。 |
| 7 | “★"号条款 | 实质性满足用户需求的“★”号条款要求。 |
| 8 | 其他要求 | 无招标文件或法规明确规定可以视为无效投标的其他情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(医疗设备运维服务):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分27.0分 技术部分53.0分 报价得分20.0分 |  |
| 技术部分 |  | 维修保养服务方案 (13.0分) | 根据投标人提供的维修保养服务方案（包括但不限于①服务内容的承接能力证明；②特殊情况处理机制；③维修时效承诺、开机率保障方案；④针对本项目设备特点提供针对性服务方案；⑤备件供应与更换能力；⑥年度巡检服务计划；⑦服务团队配置方案等）进行评审： 1.维修保养服务方案内容完整具体、详细、表述清晰，实施性高，合理性、可行性强，拟派团队人员分工准确合理，人员具有丰富的维保工作经验，对现有设备配置情况非常了解，工作计划详细合理，优于或完全满足采购需求，得13分； 2.维修保养服务方案内容有一定的完整度、表述有一定的清晰度，可实施性较高，具有一定的合理性、可行性，人员分工比较合理，人员维保工作经验丰富，对现有设备配置情况基本了解，工作计划比较详细合理，能满足采购需求的，得9分； 3.维修保养服务方案内容有欠缺，可实施性、合理性、可行性一般，人员分工合理性一般，对现有设备配置情况不太了解，工作计划具体性一般，基本满足采购需求的，得5分； 4.维修保养服务方案内容不完整，可实施性、合理性、可行性差，人员分工合理性低，对现有设备配置情况不了解，工作计划简单、不清晰，不能完全满足采购需求的，得1分； 5.未提供维修保养服务方案或方案极差的，得0分。 |
|  |  | 服务响应机制 (13.0分) | 根据投标人的服务响应机制（包括并不限于①响应机制（现场响应机制、特殊时期响应机制）；②维修效率保障（维修时效分级承诺、工程师技术能力匹配）；③故障超期兜底机制（如开机率赔付机制）等）等进行评审： 1.服务响应机制优于招标文件要求，履约便利性强，项目实施详尽计划及推进措施完整且切合实际，能很好地完成本项目服务的，得13分； 2.服务响应机制满足招标文件要求，履约便利性较强，项目实施详尽计划及推进措施较完整，基本满足本项目服务要求的，得9分； 3.服务响应机制满足招标文件要求，履约便利性一般，项目实施详尽计划及推进措施较简单，不完全满足本项目服务要求的，得5分； 4.服务响应机制不满足招标文件要求，履约不便利，项目实施详尽计划及推进措施缺失，可能影响到服务质量的，得1分； 5.未提供服务响应及时性相关证明材料的，得0分。 |
|  |  | 管理制度方案 (6.0分) | 根据投标人的相关管理制度方案（包括但不限于①维保人员管理制度；②日常维护管理制度；③合规与风险管控制度；④应急与变更管理制度；⑤考核与履约管理制度等）进行评审： 1.管理制度方案非常完善全面、具有较强的可行性和针对性，完全满足本项目的需求，得6分； 2.管理制度方案比较完善全面、具有一定的可行性和针对性，能较好满足本项目的需求，得4分； 3.管理制度方案有欠缺、可行性和针对性一般，进度安排合理，基本满足本项目的需求，得2分； 4.管理制度方案简单，可行性和针对性差，不太满足本项目的需求，得1分； 5.未提供相关内容的，得0分。 |
|  |  | 应急预案 (10.0分) | 根据投标人提供的项目应急预案（包括并不限于①常规设备故障应急方案；②特殊诊疗场景应急方案；③极端情况应急方案；④应急管理配套情况；⑤沟通与协作机制（内部沟通、外部协作）等方面）进行评审进行评审：1.应急预案详尽周全，能及时解决突发情况需求，服务响应时间和服务保障完全满足或优于招标文件要求，对于不同故障等级的应急处理预案针对性强，能保障采购人日常工作顺利运行的，得10分；2.应急预案比较周全，较能及时解决突发情况需求，服务响应时间和服务保障满足招标文件要求，对于不同故障等级的应急处理预案针对性比较强，较能保障采购人日常工作顺利运行的，得7分；3.应急预案基本周全，基本能解决突发情况需求，对于不同故障等级的应急处理预案不具有针对性，勉强能保障采购人日常工作顺利运行的，得4分；4.应急预案不太周全，不太能解决突发情况需求，对于不同故障等级的应急处理预案不具有针对性，不太能保障采购人日常工作顺利运行的，得1分；5.未提供应急预案的，不得分。 |
|  |  | 保密方案 (11.0分) | 评标委员会根据投标人针对本项目提供的保密方案（包括但不限于信息与资料保密管理、人员保密管理、运维过程保密管控等）进行评审：保密方案合规性与政策符合性吻合，具备全面性与系统性，保密管理体系架构明确清晰，保密管控技术措施先进科学，能充分确保信息与资料、人员及运维过程的安全、保密，得11分；保密方案能贴合政策，具备合规性，提供了完整的保密体系，保密管理体系架构全面，保密管控技术措施有效，对于信息与资料、人员及运维过程的安全、保密起到实质性的作用，得6分；保密方案简单，内容描述针对性不强，风险管理框架及技术措施欠周全，资料信息的安全性、保密性无法明确体现，得1分；未按要求提供或未提供相应方案的，不得分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (9.0分) | 投标人每提供一份投标人签署的有效同类项目业绩证明文件的，得3分。同项目的不同证明文件不重复计分，本项最高得9分。 注：以投标人提供的2023年1月1日以来投标人自行承接的同类项目的合同或验收报告中任何一个证明文件为准。 |
|  |  | 用户评价 (3.0分) | 投标人提供的上述有效“同类项目业绩”，由业主单位加盖公章的用户评价材料。每提供一份评价结果为“好评”或“优秀”或“满意”或相同含义的评价，得1分。本项最高得3分。 注：同一有效同类项目业绩的多份认可用户评价材料视同一份。报价文件中提供评价复印件，未按要求提供的不得分。 |
|  |  | 驻场项目负责人情况 (6.0分) | 投标人拟投入本项目负责人（同1人）： 1.具有本科及以上学历，且所学专业为生物医学工程类或机电一体化或电子技术相关专业毕业的，得3分。其他情况不得分。 2.具有3年及以上医疗设备维修及管理经验的，得3分；具有2年（含）至3年（不含）医疗设备维修及管理经验的，得2分；具有1年（含）至2年（不含）医疗设备维修及管理经验的的，得1分；其他情况不得分。 本项最高得6分，最低0分。 注：（1）投标文件中提供证书复印件、经验证明及关于人员用工形式的证明并加盖投标人公章，不提供不得分。同一人员具有多个证书不重复得分。（2）关于经验证明需提供关于医疗设备的维修记录或维修报告或使用方出具的相关证明材料；（3）关于人员用工形式的证明（投标人满足以下任意一项即可）： a）提供投标人为其购买的投标文件提交截止时间为止近一年内任意1个月的社保证明复印件（代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等证明均可）； b）如果投标人成立时间或该人员入职不足1个月，则提供人员入职证明或用工证明资料； c）如果投标人上述人员为其他用工形式，则供应商需提供该人员用工关系的证明资料且人员用工关系证明中须列明该人员的用工期限，用工期限应涵盖本项目服务时间；不提供或不清晰无法辨认或提供不符合要求的不得分。 |
|  |  | 项目团队成员 (9.0分) | 投标人拟投入本项目团队成员（不含项目负责人）中： 技术服务人员不少于3名，且具有大专及以上学历，所学专业为生物医学工程类或机电一体化或电子技术相关专业毕业的，每提供一人有效证书的，得3分，本项最高得9分。 注：（1）投标文件中提供证书复印件及关于人员用工形式的证明并加盖投标人公章，不提供不得分。同一人员具有多个证书不重复得分。（2）关于人员用工形式的证明（投标人满足以下任意一项即可）： a）提供投标人为其购买的投标文件提交截止时间为止近一年内任意1个月的社保证明复印件（代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等证明均可）； b）如果投标人成立时间或该人员入职不足1个月，则提供人员入职证明或用工证明资料； c）如果投标人上述人员为其他用工形式，则供应商需提供该人员用工关系的证明资料且人员用工关系证明中须列明该人员的用工期限，用工期限应涵盖本项目服务时间；不提供或不清晰无法辨认或提供不符合要求的不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (20.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取按技术部分得分高低顺序的方式确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取按技术部分得分高低顺序方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

维保服务合同

甲方： 中山市中医院

乙方：______________

根据《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定，以及本项目采购结果和相关采购文件的要求，为明确甲乙双方的权利义务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经协商一致，签订本合同。

1 项目内容

1.1合同保修设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |

1.2保修范围

2 保修服务期限

自    年    月    日始至    年    月    日止，服务年限共    年。

3 履行地点和方式

3.1履行地点：中山市中医院使用科室。

3.2乙方必须按甲方指定的履行地点，按约定免费上门服务。

4 合同价款

4.1本合同总金额为：¥          元（人民币      元整）。

该金额包括乙方提供本合同下服务所涉及全部费用，包括但不限于巡查、检测、调试、维修保养的人工和更换部件费、交通差旅、检测调试的设备仪器、工具、管理、利润风险、国家政府相关部门的税费及有关规费、五险一金等相关费用。

4.2 本合同的总价在执行期间保持不变，乙方不得再以其他任何形式向甲方索要增加任何的费用。

4.3在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

5 保修服务要求

5.1保修服务内容

5.1.1

5.1.2

....

5.2 响应要求

5.2.1提供24小时免费维修服务热线（热线电话：    ），24小时×365日有工程师接听，提供在线技术咨询和快速维修诊断。

5.2.2 设备发生故障时，初次响应时间：     ，并提供电话技术支持。

5.2.3 现场响应时间：     小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。

5.3定期保养：每年提供至少二次设备的安全检查，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查及系统状态并提供每次维护保养报告。计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查，以及非紧急性质的补救维修，确保系统能按产品指标运行，此项定期维护服务间隔进行，严格按照制造厂商的质量标准。

5.4提供无限次上门维修服务，维修结束后提供维修报告。乙方负责维修人员的工时费、差旅费等一切费用。

5.5乙方保证在中国区内设有备件库和保税库，能为甲方提供及时准确的原厂备件供应。维修过程中所更换的备件必须符合国家质量检测标准及相关法律法规。若因使用劣质或不匹配的配件导致的损坏故障，乙方将承担支付正常的维修费用，而不视为本合同费用。

5.6乙方保证能合法获得使用在有效期内的原厂故障诊断软件诊断维修钥匙，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。

5.7乙方保证维修后的技术参数与原机数据相同。

5.8维保期内乙方免费提供设备的系统软件和硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件为适用于本合同涉及的所有设备使用的最新版本。

6.结算方式

6.1结算方式：按     支付，每     支付金额为￥    元（人民币    元整），            维保结束后，乙方提供（1）当期金额合规发票（2）维护保养报告。甲方根据考核等级30天内按比例支付当期款项。

6.2如设备在保修期内停用或报废，剩余未执行保修时间按实际天数进行核减。

6.3甲方银行账户信息：

单位名称：中山市中医院，

纳税人识别号：124420004572653322

地址、电话：中山市西区康欣路3号，0760-89980297

开户行及账号：广发银行中山分行营业部，138021516010003053

6.4乙方银行账户信息：

账户名称：{...}

开户银行：{...}

开户账号：{...}

7.违约责任与赔偿损失

7.1乙方提供的服务不符合本合同及维修保养考核表规定的，甲方有权以考核等级为标准（A≥95分，90分≤B<95分，85分≤C<90分，D<85分），以每期的维保费为基数，按比例支付维保费：A级不扣罚；B级扣罚当期1%服务费：C级扣罚当期3%服务费；D级扣罚当期5%服务费。连续两次考核为D级的，除扣罚服务费外，乙方应按连续考核第二次D级当期服务费金额的10%向甲方支付违约金，且甲方有权单方面终止本合同。

7.2甲方无正当理由拒付服务款项的，甲方则每日按当期维保费用总价的0.05%向乙方偿付违约金。偿付总额不超过当期维保费用总价的10%。

7.3乙方须保证所保设备全年工作日的开机率达到95%，即每年停机时间累计不超过18天，如低于95%的，按1:5天赔付，即超出一天，保修延长五天；累计停机时间超过36天，即开机率低于90%的，甲方有权解除合同，并且乙方须向甲方支付当年维保费用总价20%的违约金。

7.4其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

8 不可抗力

8.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后5日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

8.3甲乙双方在合同期内，如因不可抗力因素或省市政策调整或医院重大政策调整而不能继续履行合同的，双方不承担责任。

9 保密

9.1甲乙双方应永久恪守因签署或履行本合同而获知的对方秘密信息及其它秘密资料（如患者信息），特别是国家安全秘密。任何一方如将获知的对方秘密信息泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任（包括刑事责任）。

9.2乙方在服务过程中获取有关甲方的资料、患者信息、数据等均属甲方工作秘密，乙方及其员工需尽保密义务。在未经甲方同意或授权前提下，乙方不得向任何单位或个人泄露有关信息。如因乙方或其员工原因导致泄密事件发生，甲方有权追究乙方全部经济和法律责任，乙方应当赔偿因泄露相关信息资料导致甲方造成的损失（包括但不限于合理的调查、取证、存证、保全、保全担保、法律程序、律师及其他由此导致的费用、开支、损失或损害）。在服务项目完毕之后，乙方在条款项下的义务并不随之终止，乙方仍需履行其所承诺的保密义务，直到甲方同意其解除此项义务，或事实上不会因违反本保密条款而给甲方造成任何形式的损害时为止。

9.3保密责任不因本合同履行完毕而解除。

10 合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

11 争议解决的方法

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余无争议部分。

12 合同组成部分

12.1合同附件、投标文件、报价文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

12.2在执行本合同的过程中，经双方签署的文件（包括会议纪要、补充协议等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

12.3除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的责任和义务。

13 其他

13.1本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

13.2本合同正本壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

13.3本合同未尽事宜，由双方协商处理。

（以下为签字页，无正文）

甲方：                              乙方：

法定代表人：                        法定代表人：

地    址：中山市西区康欣路3号      地    址：

电    话：0760-89980328             电    话：

签约时间：      年   月  日

廉政合同

甲方：中山市中医院

乙方：

为保证甲乙双方所签合同公开、公正、诚信、透明，同时保证双方及相关人员廉洁、自律、奉公守法，杜绝相关合同方及人员恶意串通损害他方利益，甲乙双方及合同的相关人员特签订本合同共同遵守。

1．甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守国家有关法律法规及有关规定，严格执行双方签订的所有合同，自觉按合同办事。

（2）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），一方不得损害另一方的权益。

（3）合同双方应建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（4）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（5）发现对方相关人员违反廉政规定的行为，有向对方单位建议给予处理，并要求告知处理结果的权利。

2．甲方及工作人员的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方业务有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加不符合甲方规定的宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方工作人员不得违规私下接触甲方工作人员，一经发现并查证属实，将按暂停甚至终止合作协议处理。

4．违约责任

（1）甲方工作人员违反本合同约定，依据本单位有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及工作人员违反本合同约定，甲方有权根据违约情节，要求乙方向甲方支付正在执行合同总额10%违约金。上述违约金应自接到甲方通知后2日内付款至甲方财务，逾期属甲方有付款义务的甲方有权从合同款中予以扣除。属乙方有付款义务的甲方有权终止合同，上述权利的行使并不影响甲方向乙方的违约金追索。

（3）乙方及其工作人员违反本合同规定；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

5．本合同作为甲乙双方所签主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

6．本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构壹份。

甲方：（公章）中山市中医院                 乙方：（公章）

法定代表人：                               法定代表人：

签约日期： 年 月 日                        签约日期： 年 月 日

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：442000-2026-02142

#### 采购项目编号：442000-2026-02142

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、投标保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同投标协议书

十六、投标人业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、政府采购投标（响应）担保函

二十六、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东海虹管理咨询有限公司

你方组织的“中山市中医院医疗设备运维服务项目”项目的招标[采购项目编号为：442000-2026-02142]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“中山市中医院医疗设备运维服务项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东海虹管理咨询有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“中山市中医院医疗设备运维服务项目”项目采购[采购项目编号为442000-2026-02142]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：中山市中医院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十七：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东海虹管理咨询有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的中山市中医院医疗设备运维服务项目招标中获中标（采购项目编号：442000-2026-02142），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东海虹管理咨询有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东海虹管理咨询有限公司

我单位已登记并准备参与“中山市中医院医疗设备运维服务项目”项目（采购项目编号：442000-2026-02142 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十六：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日